«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

____________ Кочнев В.С.

« 04 »  марта  2021г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000143 «Приобретение бытовой техники».

Наименование закупки: поставка накопительного водонагревателя объемом 80 л.

Начальная (предельная) стоимость поставки – 1611,24 (одна тысяча шестьсот одиннадцать сомони, 24 дирама).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку продукции - Накопительного водонагревателя объемом 80 л

- Общие требования:

- Страна производитель – Российская Федерация, КНР.

- Производитель – Ariston.

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту Продукции от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Продукция, подверженная риску механических повреждений (нестандартная упаковка или не упаковка) должна быть упакована в паллеты, с нанесением соответствующей маркировки вложения.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, г. Нурек, ул. Ш.Юсуфи д. 8а, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Продукции на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Продукции на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 19.04.21г по 30.06.21г.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия на внутренний бак - 7 лет, гарантия на водонагреватель – 1 год. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Продукции в соответствии с техническим описанием производителя Продукции. При получении Продукции и обнаружении дефектов или отсутствии комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Продукции, Поставщик за свой счет заменяет некачественный товар качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Продукции.

- Требования к дополнительным услугам: Отсутствует.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия на внутренний бак - 7 лет, Гарантия водонагревателя – 1 год.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Замена поставки дефектных или отсутствующих комплектующих Поставщиком.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования

| - Торговая марка |  | - Ariston |
| --- | --- | --- |
| - Код |  | - 3700526 |
| - Серия |  | - PRO1 R ABS |
| - Название |  | - PRO1 R ABS 80 V |
| - Основные характеристики |  |  |
| - Продукт |  | - Водонагреватель |
| - Тип |  | - Накопительный |
| - Способ нагрева |  | - Электрический |
| - Способ монтажа |  | - Настенный |
| - Способ установки |  | - Вертикальный |
| - Конструкция |  |  |
| - Форма корпуса |  | - Цилиндрический узкий |
| - Материал корпуса |  | - Металл |
| - Управление |  | - Механическое |
| - Материал внутреннего бака |  | - Сталь |
| - Покрытие внутреннего бака |  | - TitanShield |
| - Количество внутренних баков | - Шт. | - 1 |
| - Количество нагревательных элементов | - Шт. | - 1 |
| - Тип нагревательного элемента |  | - Трубчатый |
| - Подключение холодной воды |  | - Снизу |
| - Подключение горячей воды |  | - Снизу |
| - Технические характеристики |  |  |
| - Объем | - л | - 80 |
| - Мощность | - Вт | - 1500 |
| - Количество режимов нагрева |  | - 1 |
| - Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) |  | - 2 ч 37 мин |
| - Тепловые потери при T=60°С | - кВт∙ч за 24 ч | - 1,50 |
| - Максимальная температура нагрева воды | - °С | - 75 |
| - Минимальное давление воды | - бар | - 0,2 |
| - Максимальное давление воды | - бар | - 8 |
| - Напряжение | - В | - 230 |
| - Комфорт и безопасность |  |  |
| - Отображение температуры нагрева |  | - Термометр |
| - Внешний регулятор температуры |  | - Да |
| - Электропитание |  | - Кабель питания с УЗО |
| - Длина электрического кабеля | - м | - 1,0 |
| - Класс защиты | - IP | - IPX3 |
| - Подключения |  |  |
| - Вход холодной воды | - " | - 1/2 |
| - Выход горячей воды | - " | - 1/2 |
| - Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | - мм | - 100 |
| - Линия рециркуляции | - " | - Нет |
| - Размеры и вес |  |  |
| - Высота | - мм | - 1178 |
| - Ширина | - мм | - 353 |
| - Глубина | - мм | - 383 |
| - Вес | - кг | - 21,5 |
| - Дополнительная информация |  |  |
| - Страна |  | - Россия |
| - EAN |  | - 5414849771437 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемая Продукция должна быть новый, ранее не использованной;

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Отсутствуют.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) - Устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе водоснабжения.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п) – Продукция должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее качество.

- Применение аналогов – Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, одного ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости)- Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

| Начальник АО | __________________ | Хамидова Р.А. |
| --- | --- | --- |