«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

____________ Кочнев В.С.

« 04 »  марта  2021г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000143 «Приобретение бытовой техники».

Наименование закупки: приобретение кондиционера Gree GWH18MC-K3NNC5D/I+GWH18MC-K3NNA3D/O (COZY).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 16 823,65 (шестнадцать тысяч восемьсот двадцать три сомони, 65дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку кондиционера

Gree GWH18MC-K3NNC5D/I+GWH18MC-K3NNA3D/O (COZY)

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – «GREE Electric Appliances Inc».

- Количество – 2 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке - Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, г.Душанбе, ул.Айни,48, БЦ «Созидание», 10 эт. в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Продукции на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Продукции на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 19.04.21г по 30.06.21г.

Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – гарантия: 36 мес. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Продукции в соответствии с техническим описанием производителя Продукции. При получении товара и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Продукции, Поставщик за свой счет заменяет некачественную Продукцию качественной или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Продукции.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке в бумажном виде.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Мощность в режиме обогрева: | 1950 Вт. |
| --- | --- |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2100 Вт. |
| Обслуживаемая площадь: | 40 кв/м. |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев. |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 580 Вт. |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 520 Вт. |
| Пульт дистанционного управления: | есть |
| Таймер включения/выключения: | есть |
| Тип: | настенная сплит-система. |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): | 44 дБ. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемая Продукция должна быть новой, в фирменной упаковке, ранее не использованной.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 26963-86 «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Охлаждение и обогрев помещений.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Продукция должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее качество.

- Применение аналогов - Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, одного ценового сегмента.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

| Начальник АО | __________________ | Хамидова Р.А. |
| --- | --- | --- |