Спецификация №1

от 17.12.2020г.

Лот №21.000104 «Электроустановочные изделия»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат однополюсный на 25А IEK С25 | Штука | 100 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 2 | Автомат однополюсный на 32А IEK С32 | Штука | 60 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 3 | Автомат однополюсный на 40А IEK С40 | Штука | 60 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 4 | Автомат однополюсный на 63А IEK С63 | Штука | 60 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 5 | Автомат трехполюсный на 100А АЕ 2053М-100-00У3 | Штука | 20 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 6 | Автомат трехполюсный на 32А IEK С32 | Штука | 20 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 7 | Автомат трехполюсный на 63А IEK С63 | Штука | 40 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 8 | Автомат Schneider Electric TeSys GV2P с комбинированным расцепителем 9-14А | Штука | 5 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 9 | Автомат Schneider Electric TeSys GV2P с комбинированным расцепителем 13-18А | Штука | 5 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 10 | Автоматический выключатель ABB S202 2P 3A (С) | Штука | 4 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 11 | Автоматический выключатель ABB S202 2P 2A (С) | Штука | 4 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 12 | Автоматический выключатель ABB S202 2P 6A (С) | Штука | 4 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 13 | Автоматический выключатель Allen Bradley 140M-C2E-B63 | Штука | 3 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 14 | Автоматический выключатель Allen Bradley 140M-C2E-C10 | Штука | 3 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 15 | Автоматический выключатель Allen Bradley 140M-C2E-C16 | Штука | 3 | ГОСТ Р 50345-210 |
| 16 | Автоматический выключатель диф. тока Iн=32А с установкой диф. тока 0,3А двухполюсный АВДТ32 | Штука | 10 | ГОСТ Р 51326.1-99 |
| 17 | Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=32А, с установкой дифференцированного тока 300 мА четырехполюсный АВДТ34 | Штука | 20 | (МЭК 61008-1-96) |
| 18 | Блок питание к светодиодным прожекторам LED 50 Вт | Штука | 100 | ГОСТ Р 51326.1-99 |
| 19 | Блок питание к светодиодным прожекторам LED 200 Вт | Штука | 80 | (МЭК 61008-1-96) |
| 20 | Блок 3-розетки кабельные с крышками резиновыми 16А.250В.50ГЦ | Штука | 6 | ГОСТ 13540-74 |
| 21 | Шкаф уличный всепогодный напольный ЦМО ШТВ-2, IP65, 30U, 1575х1000х600 мм (ВхШхГ), дверь: сплошная, цвет: светло-серый | Штука | 1 | ГОСТ 13540-74 |
| 22 | Настенная коробка распределения оптоволокна 48 сердечника | Штука | 16 | ГОСТ Р 51322.1-99 |
| 23 | Рубильник РПБ-4 400А с предохранителями боковой рукояткой | Штука | 15 | ГОСТ 32127-2013 |
| 24 | Рубильник РПБ-4 630А с предохранителями боковой рукояткой | Штука | 15 | ГОСТ IEC 60947-3-2016 |
| 25 | Вспомогательный контакт Allen Bradley 140M-C-AFA01 (1 H/3/) | Штука | 4 | Allen Bradley 140M-C-AFA01 (1 H/3/) |
| 26 | Фотореле ФР 602, 20А, IP44 | Штука | 20 | ФР 602 |
| 27 | Разъединитель напряжения 6-10кВ тип: РЛНД.1-10-630 У1 | Штука | 4 | РЛНД.1-10-630 У1 |
| 28 | Щиток на 6 автоматов наружный VIKO LOTUS | Штука | 10 | ГОСТ 32397-2013 |
| 29 | Щиток на 8 автоматов наружный VIKO LOTUS | Штука | 15 | ГОСТ 32397-2013 |
| 30 | Щиток на 12 автоматов наружный VIKO LOTUS | Штука | 15 | ГОСТ 32397-2013 |
| 31 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ-10-Г | Штука | 200 | ГОСТ 22862-77 |
| 32 | Изоляторы штыревые фарфоровые ТФ-0,4 кВ | Штука | 100 | ГОСТ 30531-97 |
| 33 | Крюк КВ-18 для ТФ-20 для деревянных опор | Штука | 60 | КВ-18 |
| 34 | Кнопка 2-я пуск-стоп | Штука | 15 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) |
| 35 | Кнопка 3-я пуск-пуск-стоп | Штука | 10 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) |
| 36 | Комплект вилка + розетка резиновая 16А.250В.50ГЦ | Штука | 10 | ГОСТ Р 51322.1-99 |
| 37 | Вилка электрическая (евро, угловая) | Штука | 50 | ГОСТ Р 51322.2.4-99 |
| 38 | Вилка электрическая разборная с заземлением 16А, 220В (белый) тип:VIKO | Штука | 100 | ГОСТ Р 51322.2.4-99 |
| 39 | Розетка наружной установки одноместная | Штука | 150 | (МЭК 60884-2-4-93) |
| 40 | Розетка внутренней установки одноместная | Штука | 100 | ГОСТ Р 51322.2.4-99 |
| 41 | Розетка (одноместная с задней крышкой) АВВ | Штука | 50 | (МЭК 60884-2-4-93) |
| 42 | Розетка формы А со светоиндикацией GDA3RV90T21R | Штука | 80 | ГОСТ Р 51322.2.4-99 |
| 43 | Выключатель двухклавишный для наружной установки | Штука | 100 | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 44 | Выключатель внутренний | Штука | 100 | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 45 | DIN рейка 75 мм EKF | Штука | 30 | ГОСТ Р 51324.1-2012 |
| 46 | DIN рейка 450 мм перфорированная сталь | Штука | 10 | TDM ELECTRIC SQ0804-0014 |
| 47 | Светодиод зеленый 230 VDC | Штука | 60 | ABB CL-520G |
| 48 | Светодиод зеленый 230 VAC | Штука | 60 | ABB CL-523G |
| 49 | Светодиод красный 24 VDC | Штука | 40 | ABB CL-502R |
| 50 | Светодиод зеленый 24 VDC | Штука | 40 | ABB CL-502G |
| 51 | Светодиод желтый 24 VDC | Штука | 20 | ABB CL-502Y |
| 52 | Переключатель 2-х поз на DIN-рейку 4G10-1220-AM U S18 | Штука | 4 | ГОСТ 16708-84 |
| 53 | Переключатель 2-х поз на DIN-рейку 4G10-1219-AM U S18 | Штука | 4 | ГОСТ 16708-84 |
| 54 | Силовой контактор КТИ-6400 на 400А ИЭК катушка 380В, КТИ-6400 ИЭК 400А | Штука | 6 | ТУ 30011.4.1-96 |
| 55 | Контактор Siemens 3TH4031-0А, 230V 50Гц | Штука | 20 | ТУ 30011.4.1-96 |
| 56 | Контактор ПМЕ-212-25А-220AC-2НО+2НЗ с реле РТТ-141 УХЛ4-КЗЭА, ПМЕ-212-25А 380В | Штука | 10 | ГОСТ 14254 |
| 57 | Контактор 4P LC1D258Q7, 2НО+2НЗ,АС1, 40А 380В 50Гц, Schneider Electri, LC1D258Q7 40А 380В 50Гц | Штука | 10 | ТУ 30011.4.1-96 |
| 58 | Контактор Schneider Electric EasyPact TVS 3P 250А 400/380В AC, LC1E250Q5 | Штука | 6 | ТУ 30011.4.1-96 |
| 59 | Съемный ввод НН ВСТ-1/400 на силовой трансформатор 250 КВА типа (ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТМФ) | Штука | 30 |  |
| 60 | Съемный ввод НН ВСТ-1/630 на силовой трансформатор 400 КВА типа (ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТМФ) | Штука | 30 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.