Спецификация №1

от 05.01.2021г.

Лот №21.000101 «Кабельная продукция с соединительными элементами»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прижимные свинцовые клеммы "+" | Штука | 8 | АРТ.10214 |
| 2 | Прижимные свинцовые клеммы "-" | Штука | 8 | АРТ.10214 |
| 3 | Крепёж-клипса d=25 мм (пачка 100 шт.) | Штука | 200 | ПВХ |
| 4 | Крепёж-клипса d=32 мм (пачка 50 шт.) | Штука | 200 | ПВХ |
| 5 | Крепёж-клипса d=40 мм (пачка 100 шт.) | Штука | 200 | ПВХ |
| 6 | Кабель-канал с двойным замком 25х16х2000 (упаковка 80 м) | Метр | 240 | Арт.625161 |
| 7 | Кабель-канал, белый, двойной замок, размер 15х10х2000 (упаковка 234 м) | Метр | 351 | ПВХ |
| 8 | Кабель-канал, белый, двойной замок, размер 25х25х2000 (упаковка 48 м) | Метр | 528 | ПВХ |
| 9 | Кабель-канал, белый, двойной замок, размер 25х25х2000 (упаковка 30 м) | Метр | 900 | ПВХ |
| 10 | Кабель-канал, белый, двойной замок, размер 60х40х2000 мм (упаковка 18 м) | Метр | 504 | ПВХ |
| 11 | Труба гибкая гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой (упаковка 25 м) | Метр | 300 | ПВХ |
| 12 | Труба гибкая гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой (упаковка 25 м) | Метр | 500 | ПВХ |
| 13 | Труба гибкая гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой (упаковка 25 м) | Метр | 500 | ПВХ |
| 14 | Лоток лестничный 300х100 L2500 сталь 1.2 мм LL100х300х1.2х2500 | Метр | 300 | LTK LL |
| 15 | Металлорукав ПВХ в изоляции d внешний - 18,9 мм, d внутренний - 13,9 мм | Метр | 100 | ГОСТ 19334-73 |
| 16 | Металлорукав из нержавеющей стали МРН 25 (50м) | Штука | 2 | ГОСТ 19334-73 |
| 17 | Металлорукав из нержавеющей стали МРН 32 (30 м) | Метр | 200 | ГОСТ 19334-73 |
| 18 | Металлорукав из нержавеющей стали МРН 50 (20 м) | Метр | 200 | ГОСТ 19334-73 |
| 19 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-10 мм2 | Штука | 50 | ГОСТ 7386-80 |
| 20 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-16 мм2 | Штука | 50 | ГОСТ 7386-80 |
| 21 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-25 мм2 | Штука | 50 | ГОСТ 7386-80 |
| 22 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-35 мм2 | Штука | 60 | ГОСТ 7386-80 |
| 23 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-50 мм2 | Штука | 60 | ГОСТ 7386-80 |
| 24 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-70 мм2 | Штука | 60 | ГОСТ 7386-80 |
| 25 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-95 мм2 | Штука | 50 | ГОСТ 7386-80 |
| 26 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-120 мм2 | Штука | 80 | ГОСТ 7386-80 |
| 27 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-150 мм2 | Штука | 80 | ГОСТ 7386-80 |
| 28 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-185 мм2 | Штука | 20 | ГОСТ 7386-80 |
| 29 | Кабельный медный наконечник сечение Ø-240 мм2 | Штука | 20 | ГОСТ 7386-80 |
| 30 | Наконечник НШВИ 0.75 - 8 | Штука | 200 | SQ0521-0002 |
| 31 | Наконечник штыревой втулочный изолированный F-8 мм, 1 мм | Штука | 200 | SQ0521-0002 |
| 32 | Наконечник штыревой втулочный изолированный F-8 мм, 1.5 мм | Штука | 300 | SQ0521-0006 |
| 33 | Наконечник штыревой втулочный изолированный F-8 мм, 2.5 мм | Штука | 200 | (2,5Х10) SQ0521-0008 |
| 34 | Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 1,5х8 | Штука | 200 | SQ0521-0006 |
| 35 | Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 2,5х8 | Штука | 200 | (2,5Х10) SQ0521-0008 |
| 36 | Штыревой втулочный изолированный наконечник TDM двойной НШвИ 2 0.75х8 | Штука | 200 | SQ0521-0002 |
| 37 | Наконечник вилочный НВИ 1.5-2.5 с изолированным фланцем | Штука | 100 | ГОСТ 22002.8-76 |
| 38 | Наконечник кабельный НКИ 1.5-2.5 с изолированным фланцем | Штука | 200 | ГОСТ 9688-82 |
| 39 | Гильза соединительная ГМЛ-2,5; медная луженая | Штука | 100 | ГОСТ 23469.3-79 |
| 40 | Гильза соединительная ГМЛ-1,5; медная луженая | Штука | 100 | ГОСТ 23469.3-79 |
| 41 | Хомуты кабельные (ширина 3,5 мм; длина 250 мм; белые) | Штука | 100 | ГОСТ 17679-80 |
| 42 | Хомуты кабельные (ширина 3,5 мм; длина 150 мм; белые) | Штука | 100 | ГОСТ 17679-80 |
| 43 | Хомуты кабельные (ширина 3,5 мм; длина 100 мм; белые) | Штука | 100 | ГОСТ 17679-80 |
| 44 | Хомут стяжка пластиковая (нейлоновые белые 4,8х200 мм (упаковка 100 шт.) | Пачка | 10 | ГОСТ 17679-80 |
| 45 | Муфта концевая 3КНТп-10-70/120 КВТ | Штука | 10 | ГОСТ 13781.0-86 |
| 46 | Муфта соединительная 3СТп-10-70/120-Б КВТ | Штука | 6 | ГОСТ 13781.0-86 |
| 47 | Кабель сварочный КГ 1х16 | Метр | 50 | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 |
| 48 | Кабель сварочный КГ 1х18 | Метр | 50 | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 |
| 49 | Кабель КГ 1х25 (сварочный) d наружный 18 мм | Метр | 100 | ГОСТ Р МЭК 60245-6-97 |
| 50 | HDMI Кабель (5 метровый) | Штука | 10 | HDMI |
| 51 | Муфты оптические SNR-FOSC-E (GPJ-B/E.6002) | Штука | 5 | SNR-FOSC-E (GPJ-B/E.6002) |
| 52 | Хомут EKF 2.5х60 | Штука | 600 | EKF |
| 53 | Хомут EKF 2.5х80 | Штука | 600 | EKF |
| 54 | Хомут нейлоновый черный EKF plc-cb-3.6x200 | Штука | 600 | EKF |
| 55 | Монтажная самоклеящаяся база 25х25 | Штука | 300 | Navigator 25х25 |
| 56 | Патч-корд SC-SC, 5 м | Штука | 100 | SC-SC |
| 57 | Патч-корд SC-FC, 5 м | Штука | 30 | SC-FC |
| 58 | Сетевой кабель UTP 6 | Метр | 1 600 | UTP 6 |
| 59 | Кабель витая пара UTP категории 5е | Метр | 200 | UTP категории 5е |
| 60 | Кабель витая пара экранированная FTP категории 5е | Метр | 200 | FTP |
| 61 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1,5 (бухта 50 м) | Метр | 200 | ВВГ-Пнг 3х1,5 |
| 62 | Кабель коаксиальный Belden H1000 | Метр | 100 | Belden H1000 |
| 63 | Коннекторы RJ45 | Штука | 400 | RJ45 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.