Спецификация №1

от 17.12.2020г.

Лот №21.000105 «Контрольно-измерительные приборы»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частотомер Ц300-М1, входное напряжение 100В, диапазон измерения: 45-55 Гц с 50 Гц по середины шкалы, класс точности 1,5 | Штука | 6 | ГОСТ 43556-10 |
| 2 | Частотомер Ц42307, 45-55 Hz, 100 V, ТУ 25-7504.163-2002 | Штука | 2 | ГОСТ 43556-10 |
| 3 | Амперметр Э365-1. Ктт=8000/5, диапазон измерения: 0-8кА, класс точности 1,5 | Штука | 14 | ГОСТ 8711-78 |
| 4 | Амперметр М4264. для 4-20мА, диапазон измерения: 0-2,5кА, с нулевой отметкой в начале, класс точности 1,5 | Штука | 6 | ГОСТ 8711-78 |
| 5 | Пресс-клещи SHTO KПК-6ВТ-6 | Штука | 4 | ГОСТ 11384-75 |
| 6 | Варметр Ц301/1.1, Ктт=8000/5, Ктн=15750/100, диапазон измерения: 0-200 Мвар, класс точности 1,5 | Штука | 6 | Ц301/1.1 |
| 7 | Ваттметр Ц-301/1.1, Ктт=8000/5, Ктн=15750/100, диапазон измерения: 0-200 МВт, класс точности 1,5 | Штука | 6 | Ц-301/1.1 |
| 8 | Вольтметр Э42700, Ктн=15750/100, диапазон измерения: 0-17,5кВ, класс точности 1,5 | Штука | 2 | Э42700 |
| 9 | Вольтметр Э365-1, Ктн=15750/100, диапазон измерения: 0-17,5кВ, класс точности 1,5 | Штука | 6 | Э365-1 |
| 10 | Мост постоянного тока Р4833 | Штука | 1 | Р4833 |
| 11 | Цифровая нагрузочная вилка для аккумулятора 12/24В | Штука | 2 | НВ 04 Орион на 12/24В |
| 12 | Таймер H3DS-ML, Iн=5А, Uобм=24В | Штука | 4 | H3DS-ML, Iн=5А, Uобм=24В |
| 13 | Преобразователь сигналов напряжения PHOENIX CONTACT, MCR-VDC-UI-B-DC | Штука | 2 | PHOENIX CONTACT, MCR-VDC-UI-B-DC. |
| 14 | Измеритель-регулятор ИРТ 5920Н, зелёный цвет индикации, входной сигнал 4-20мА, наличие выхода 4-20мА. | Штука | 10 | ТУ 4210-019-13282997-06 |
| 15 | Прибор: «Токоизмерительные клещи переменного тока UT202 | Штука | 5 | ГОСТ 14014-91 |
| 16 | Ареометр электролита JTC JTC 1041 | Штука | 2 | ГОСТ 18481-81 |
| 17 | Реле минимального/максимального напряжения РН-112 | Штука | 8 | РН-112 |
| 18 | Датчик положения IW253/20-0.25-KFN-KHN | Штука | 2 | IW253/20-0.25-KFN-KHN |
| 19 | Реле контроля фаз RM17UBE15 | Штука | 10 | RM17UBE15 |
| 20 | Реле контроля фаз RM35TF30 | Штука | 10 | RM35TF30 |
| 21 | Реле времени Allen Bradley 700-FSM4UU18 | Штука | 10 | Allen Bradley 700-FSM4UU18 |
| 22 | Реле времени Siemens 3RP2505-1BW30 (22.5мм) | Штука | 10 | Siemens 3RP2505-1BW30 (22.5мм) |
| 23 | Реле давления WIKA S-20, диапазон измерения 0-1600 бар, выход 4-20 мА, круговой разъем М12х1. | Штука | 4 | WIKA S-10 |
| 24 | Реле Allen Bradley 700-K22Z-ZA | Штука | 10 | Allen Bradley 700-K22Z-ZA |
| 25 | Промежуточное реле РП-11, 220 В пост | Штука | 4 | РП-11 |
| 26 | Промежуточное реле РПЛ-240М, 220 В DC, 4 H.O. | Штука | 20 | РПЛ-240М |
| 27 | Промежуточное реле РПЛ-222М, 220 В DC, 2 H.O. и 2 Н.3. | Штука | 30 | РПЛ-222М |
| 28 | Промежуточное реле РПЛ-231М, 220 В DC, 3 H.O. и 1 Н.3. | Штука | 20 | РПЛ-231М |
| 29 | Промежуточное реле переменного тока РЭП15-440-151354-У3 | Штука | 10 | РЭП15-440-151354-У3 |
| 30 | Промежуточное реле переменного тока РЭП15-440-551154-У3 | Штука | 10 | РЭП15-440-551154-У3 |
| 31 | Блок фильтра ЭКРА, П1412 | Штука | 1 | П1412 |
| 32 | Датчик-реле перепада давления QВМ81-10, 100-1000 Па. | Штука | 10 | ОВМ81-10, 100-1000 Па. |
| 33 | Датчик-реле перепада давления QВМ81-3, 20-300 Па. | Штука | 10 | ОВМ81-3, 20-300 Па. |
| 34 | Датчик-реле уровня РОС-301 Длина погружаемой части электрода: L1=190см, L2=110см, L3=90см. | Штука | 4 | РОС-301 |
| 35 | Датчик-реле уровня РОС-101-021И Длина погружаемой части электрода: L=200см | Штука | 4 | РОС-101-021И |
| 36 | Датчик-реле уровня РОС-101-021И Длина погружаемой части электрода: L=80см | Штука | 4 | РОС-101-021И |
| 37 | Датчики перемещения WPS-1000-MK46-CR-P10 | Штука | 6 | WPS-1000-MK46-CR-P10 |
| 38 | Электронный датчик давления hydac EDS3446-2-0400-00 | Штука | 4 | hydac EDS3446-2-0400-00 |
| 39 | Концевой выключатель безопасности Omron D4N-112H | Штука | 10 | Omron D4N-112H |
| 40 | Аналогово-цифровой преобразователь CCD DMC-RT12 | Штука | 80 | CCD DMC-RT12 |
| 41 | Аналогово-цифровой преобразователь CCD DMC-А112 | Штука | 40 | CCD DMC-А112 |
| 42 | Преобразователь линейных перемещений BTL7-E512-M0600-P-S32 | Штука | 2 | BTL7-E512-M0600-P-S32 |
| 43 | Позиционный кольцевой маркер BTL6-А-3801-2 | Штука | 2 | BTL6-А-3801-2 |
| 44 | Датчик давления Метран Метран-150CDR3 (0….250кПА)2 2 1 1 L3 А М4 D5 2 D1 K01 Диапазон 0-250 Кпа, Выход:4-20мА | Штука | 8 | Метран-150CDR3 (0….250кПА)2 2 1 1 L3 А М4 D5 2 D1 K01 Диапазон 0-250 Кпа, Выход:4-20мА |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.