Приложения №1

Реестр щитовых и стационарных приборов.

| № п/п | Наименование электрооборудование | Тип | Количес-тво (шт) | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вольтметр | Э545 | 3 | Июль 2021г. |
| 2. | Вольтамперметр | М2044 | 2 | --//-- |
| 3. | Амперметр | Э358 | 3 | --//-- |
| 4. | Установка | АИД70М | 1 | --//-- |
| 5. | Установка | АИМ90 А | 1 | --//-- |
| 6. | Мегомметр | ЭС00210/27 | 1 | --//-- |
| 7. | Мост переменного тока | Р5026 | 1 | --//-- |
| 8. | Мегомметр | МIС-500 | 1 | --//-- |
| 9. | Магазин сопротивления | Р33 | 1 | --//-- |
| 10. | Вольтамперфазометр | ВАФ-85М | 1 | --//-- |
| 11. | Клещи | Ц450 | 1 | --//-- |
| 12. | Комплекс измерительный | РЕТОМ 21 | 1 | --//-- |
| 13. | К.Амперметр | М4264 | 4 | --//-- |
| 14. | К.Амперметр | Э365-1 | 12 | --//-- |
| 15. | К.Вольтметр | Э365-1 | 4 | --//-- |
| 16. | М.Ваттметр | Ц301/1 | 4 | --//-- |
| 17. | М.Варметр | Ц301/1 | 4 | --//-- |
| 18. | Манометр | ЭКМ | 8 | --//-- |
| 19. | Манометр | ЕН837-1 | 48 | --//-- |
| 20. | Термосигнализатор | ТКП 160 | 52 | --//-- |
| 21. | Манометр | МП4-УУ2 | 13 | --//-- |
| 22. | Вольтметр | ЭВО704 | 4 | --//-- |
| 23. | Вольтметр | М4272.83 | 6 | --//-- |
| 24. | Амперметр | М4272.85 | 6 | --//-- |
| 25. | Термометр | WIKA | 8 | --//-- |
| 26 | Измерительный прибор | А2000 | 11 | --//-- |
| 27. | Амперметр | ЭА0702 | 7 | --//-- |
| 28. | Вольтметр | ЭА0702 | 7 | --//-- |
| 29. | Термосигнализатор |  | 16 | --//-- |
| 30. | Амперметр | ЭА0720 | 31 | --//-- |
| 31. | Вольметр | ЭА0720 | 5 | --//-- |
| 32. | Манометр | ЕИ827-1 | 2 | --//-- |
| 33. | Спидометр |  | 21 | --//-- |
| 34. | Тахометр |  | 21 | --//-- |
| 35. | Манометр контактный |  | 1 | --//-- |
| 36. | Ариометр |  | 1 | --//-- |
| 37. | Установка Р4833 |  | 1 | --//-- |
| 38. | Расходометр (сч.Воды) |  | 12 | --//-- |
| 39. | Частотомер | Ф5043 | 1 | --//-- |
| 40. | Микроомметр | Ф4104 | 1 | --//-- |
| 41. | Прибор | Вспышка «А» | 1 | --//-- |
| 42. | Измеритель параметров | DELTA 4000 | 1 | --//-- |
| 43. | Измеритель диэлектрич. | Тангенс 3М | 1 | --//-- |
| 44. | Динамометр №624 5т. | ДПУ-5-У2 | 1 | --//-- |
| 45. | Динамометр №172 10т. | ДПУ-10 | 1 | --//-- |
| 46. | Термометр радиальный | ТМБТ-3 | 23 | --//-- |
| 47. | Высокочастотная инвар-ная рейка длиной 3,0м | Dini (№31080) | 1 | --//-- |
| 48. | Геодезическая нивелирная рейка | ND 34512(5,0) | 2 | --//-- |
| 49. | Нивелир | Sokkia C410 | 1 | --//-- |
| 50. | Периодометр | ПС-28 | 1 | --//-- |
| 51. | Периодометр –мультиметр портативный | МПП | 1 | --//-- |
| 52. | Рулетка лазерная Лейка | Дисто А5 | 1 | --//-- |
| 53. | Рулетка стальная (30м*12,5м) | Total | 1 | --//-- |
| 54. | Тахеометр | Sokkia SET130R3 | 1 | --//-- |
| 55. | Рулетка стальная (50м*12,5мм) |  | 1 | --//-- |
| 56. | Тахеометр | Sokkia SET130R | 1 | --//-- |
| 57. | Электронный Тахеометр | Leika TS07R5002 | 1 | --//-- |
| 58. | Отражатель однопризменный | Leika GPR121 | 1 | --//-- |
| 59 | Цифровой нивелир | Trimble Dini 0.3 | 1 | --//-- |
| 60 | Минипризма с вехой | Vega MP02P | 1 | --//-- |
| 61 | Щтражатель AD17 c вехой |  | 1 | --//-- |
| 62 | Уровномер скважинный троссовый электроконтактный |  | 1 | --//-- |
| 63 | Портативный Регистратор данных | VWANALYZER | 1 | --//-- |
| 64 | ИТОГО |  | 374 | --//-- |

Начальник ЭТЛ                                                             Абдурахмонов М.Н.