«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« _____ » ___________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2021г., Лот №0000068 «Поверка и метрологическая аттестация средств измерений».

Наименование закупки: оказание услуг по поверке метрологической аппаратуры Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – двадцать две тысячи семьсот тридцать шесть сомони, 51 дирам (22 736,51).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание оказание услуг по поверке

метрологической аппаратуры Сангтудинской ГЭС-1

- Общие требования:

- требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – с 01.07.21г. по 30.07.21г.

- требования к условиям расчетов (оплаты) - 100% предоплата.

- требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Услуга выполняется в соответствии c требованиями надзорного органа - Агентства «Таджикстандарт».

- требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- иные требования – Отсутствуют.

- требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Работы по услуге должны выполнятся в соответствии с внутреннем распорядком рабочего дня станции: Пн-Чт с 8:00 до 17:30 и Пт с 8:00 до 15:00.

- Требования к оказанию услуг:

- требования к видам оказываемых услуг – В соответствии годовым графиком, осуществляется поверка стационарных, переносных и щитовых приборов измерения в количестве 374 штук.

- требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Реестр электросчетчиков, щитовых и стационарных приборов прилагается.

- требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Отсутствуют.

- требования по оформлению отчетности – После окончания оказания услуг, необходимо представить документ о проведенных поверках и продлении сроков следующих поверок приборов.

- требования к качеству услуг - Услуга выполняется в соответствии с требованиями надзорного органа - Агентства «Таджикстандарт».

- требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – После окончания оказания услуг, надзорным органом Агентство «Таджикстандарт» выдаются итоговые документы поверок.

- возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) - Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров,

предшествующих дате заключения договора.

- наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Агентство «Таджикстандарт», как надзорный орган, является единственным исполнителем оказания услуги «Поверка метрологической аппаратуры станции» (справка прилагается).

- наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- иные требования – Необходимо представить расшифровку затрат оказываемых услуг по статьям.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Исполнителю необходимо предоставить счет-фактуру на полный объем оказываемых услуг.

- График оказания услуг

Начало оказания услуг: 01.07.2021 г.

Окончание оказания услуг: 30.07.2021 г.

(согласно утвержденной производственной программы)

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поверка стационарных, переносных и щитовых приборов измерения |  |  |  |  |

- Проект Договора – Прилагается

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ЭТЛ Абдурахмонов М.Н., тел: 900-09-63-21, E-mail - m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ | ______________ | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |