«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«       »                 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000076 «Приобретение промышленных коммутаторов».

Наименование закупки: Промышленные коммутаторы MOXA (далее – Коммутаторы).

Начальная (предельная) стоимость поставки – шестьдесят одна тысяча триста семьдесят один сомони, 36 дирам (61 371,36).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку промышленных коммутаторов MOXA

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР, Тайвань.

- Производитель – MOXA.

- Количество – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Коммутаторов должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Коммутаторов при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Коммутаторов на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Коммутаторов на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 03.05.2021г. по 01.09.2021г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком на 24 месяца со дня покупки Коммутаторов. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Коммутаторов в соответствии с техническим описанием производителя Коммутаторов. При получении Коммутаторов и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Коммутаторов, Поставщик за свой счет заменяет некачественные Коммутаторы качественными или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции

  - Общие требования:

|  | MOXA EDS-316-MM-ST | MOXA EDS-405A-MM-SC |
| --- | --- | --- |
| Общее количество портов | 16 | 5 |
| Разъем RJ45 | 14 | 3 |
| Уровень коммутаторов | L2 | L2 |
| Тип разъема для «витой пары» | RJ45 | RJ45 |
| Многомодовое оптоволокно | 2 | 2 |
| Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм, 62.5/125 мкм | 50/125 мкм, 62.5/125 мкм |
| Дальность передачи по оптоволокну | до 4 км | до 4 км |
| Длина волны по оптоволокну, нм | 1300 | 1300 |
| Рабочее напряжение, постоянное | 24 В | 24 В |
| Возможность подключения резервного источника электропитания | Да | Да |
| Разъем электропитания | Клемма | Клемма |
| Защита от неверной полярности | Да | Да |
| Защита от пыли и влаги | IP30 | IP30 |
| Защита по току | Да | Да |
| Габаритные размеры, мм | 81 x 135 x 105 | 54 x 135 x 105 |
| Монтаж | На DIN-рейку | На DIN-рейку |
| Кол-во, шт. | 5 | 1 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемые Коммутаторы должны быть новыми, в фирменной упаковке, ранее не использованными.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - ГОСТ Р 55266-2012.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – тип разъема питания «клемма».

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Использование в Ethernet сетях АСУТП;

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого товара.

- Применение аналогов - Аналоги не допускаются.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель АСУ ТП - Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУ ТП |  | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |