«Утверждаю»

Зам. Генерального директора

главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________  В.С. Кочнев

« ____ » ____________ 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000149 «Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1».

Наименование закупки: оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: один миллион восемьдесят девять тысячи пятьсот тридцать сомони 95 дирам (1 089 530,95).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по разработке Декларации безопасности гидротехнических сооружений

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –

Начало оказания услуг       – июль 2021г.

Окончание оказание услуг –  10.12.2021г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Согласно Закона РТ за №666 от 29.12.2010г, Постановления Республики Таджикистан за №436 от 02.07.2015г, ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Необходимо обеспечить конфиденциальности информации, передаваемую Заказчиком Исполнителю услуг.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

- При составлении декларации безопасности учитывается следующее сведения:

- полная и достоверная информация о гидротехническом сооружении и его безопасности;

- всестороннее и полное выявление степени опасности, сценарии возможных аварий и повреждений;

- обоснованность используемых методов анализа опасностей, рисков и уровня безопасности гидротехнических сооружений с учетом их класса;

- полнота учета всех факторов, связанных с результатами оценки безопасности;

- эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности их соответствие состояния безопасности положения действующих нормативных документов;

2. Преддекларационное обследования объектов гидроузла, ознакомление с текущей эксплуатацией, сбор материалов и необходимых данных.

3. Составление декларации безопасности гидросооружений в период эксплуатации:

- разработка количественных и качественных критериев;

- анализ безопасности гидротехнических сооружений станции, сценарные схемы возможных аварий;

- расчет размера вероятного вреда в случае аварий на ГТС;

- страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии.

4. Декларация безопасности содержит:

- титульный лист, где указывается регистрационный номер, печать утверждения декларации, наименование декларируемого объекта;

- общую информацию о гидротехническом сооружении и природных условиях района его расположения, меры по обеспечению безопасности, предусмотренные проектом, правилами эксплуатации и предписаниями уполномоченного государственного органа, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации;

- анализ и оценку безопасности гидротехнического сооружения, включая определение возможных источников опасности и его готовности к предотвращению или уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций;

- сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций;

- результаты натурных наблюдений за техническим состоянием гидротехнического сооружения с указанием критериев безопасности для их отдельных конструктивных элементов и уровня безопасности сооружения в целом;

- данные о системе гидротехнических сооружений и обеспечение их безопасности от разрушительных действий;

- заключение, предусматривающее оценку уровня безопасности отдельных гидротехнических сооружений объекта, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;

- акт приемки комиссии завершенного строительством гидротехнического сооружения.

-  Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Подрядчику необходимо предоставить смету (калькуляцию)/расшифровку по объемам оказываемых услуг.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком оказания услуг (приложение №1);

Требования по оформлению отчетности – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за недостатки документации и информации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной документации. При обнаружении недостатков в документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать разработку декларации безопасности, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Предоставить декларацию безопасности по результатам проведенной работы, учитывающие выявление степени опасности на гидротехнических сооружениях, достаточности предусмотренных мер по обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и соответствия этих мер нормам и правилам. Декларацию безопасности предоставить в 3-х экземплярах на русском языке, на бумажном носителе и 1 на жестком диске CD-R в формате PDF/

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Привлечение соисполнителей возможно по предварительному согласию с Заказчиком.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Проведение государственной экспертизы в ГУП ДП «Неруташхисгар».

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Предоставить лицензию на оказание данного вида услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования - Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Исполнитель обязан предоставить смету/калькуляцию на оказание услуг (с расшифровкой) отдельным документом.

- График оказания услуг - Прилагается (приложение № 1).

- Начало оказания услуг:       июль 2021г.;

- Окончание оказания услуг: 10.12. 2021г.

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ПТО – Каландаров Сафармамад Ватаншоевич, тел: 900-09-50-17, E-mail: s.каlandarov@sangtuda.com.,

| Начальник ПТО | __________________ | Каландаров С.В |
| --- | --- | --- |