Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы кровли и помещения № 3 электрического цеха на левом берегу р. Вахш

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство стропил | м3 | 0,2 |  |
| 2 | Устройство обрешетки из брусков 50*50 с креплением проволокой к существующим профнастилам | м2 | 175 |  |
| 3 | Огнезащита деревянных конструкций | м2 | 82 |  |
| 4 | Устройство кровли из крашенных волнистых листов по готовым прогонам | м2 | 175 |  |
| 5 | Подшивка фронтонов листовым оцинкованным листом по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 13 |  |
| 6 | Устройство и разборка лесов | м2 | 260 |  |
| 7 | Устройство каркаса из стали угловой 50*50 мм | п.м/кг | 250/768 |  |
| 8 | Обшивка перегородки сэндвич-панелями | м2 | 65 |  |
| 9 | Обшивка проема листовой сталью 4 мм | м2 | 8 |  |
| 10 | Изготовление стеллажей из стали угловой 50*50*4мм-146м с подшивкой ламинированной фанерой – 27м2 | 1т м/к | 0,445 |  |
| 11 | Очистка металлической поверхности от старой краски | м2 | 54 |  |
| 12 | Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской за два раза | м2 | 137 |  |
| 13 | Улучшенная масляная окраска деревянных оконных блоков | м2 | 12,5 |  |
| 14 | Очистка стен от старой извести | м2 | 253 |  |
| 15 | Известковая окраска внутренних стен | м2 | 253 |  |
| 16 | Кладка проемов из жженого кирпича | м3 | 0,15 |  |
| 17 | Устройство теплоизоляции проемов мин ватными плитами | м2 | 12 |  |
| 18 | Устройство цементных стяжек т=6см | м2 | 144 |  |
| 19 | Устройство покрытия пола из керамических плиток | м2 | 144 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |