Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы помещения  пожарной службы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка ж/бетонной стены | м3 | 2,0 |  |
| 2 | Разборка кровли из волнистых оцинкованных листов на деревянной обрешетке | м2 | 82,0 |  |
| 3 | Разборка стен из цемблоков | м3 | 11,0 |  |
| 4 | Бетонирование оконных и дверных проемов | м3 | 1,0 |  |
| 5 | Кладка стен из цем. блоков | м3 | 28,0 |  |
| 6 | Устройство обрешетки брусков 50*50мм | м2 | 46,0 |  |
| 7 | Подшивка карниза и фронтонов листовой оцинкованной сталью по деревянному каркасу | м2 | 46,0 |  |
| 8 | Шпатлевка наружных стен | м2 | 706,0 |  |
| 9 | Штукатурка наружных стен по сетке | м2 | 58,0 |  |
| 10 | Штукатурка внутренних стен по сетке | м2 | 115,0 |  |
| 11 | Декоративная окраска наружных стен | м2 | 398,0 |  |
| 12 | Подшивка потолка гипсокартонными листами на металлическом каркасе с ее устройством | м2 | 70,0 |  |
| 13 | Очистка поверхности внутренних стен от старой шпатлевки | м2 | 187,0 |  |
| 14 | Очистка поверхности стен от старой известковой окраски и шпатлевки | м2 | 800,0 |  |
| 15 | Шпатлевка внутренних стен | м2 | 275,0 |  |
| 16 | Шпатлевка потолков | м2 | 70,0 |  |
| 17 | Водоэмульсионная окраска потолков по подготовленной поверхности | м2 | 355,0 |  |
| 18 | Устройство покрытий пола из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 52,0 |  |
| 19 | Облицовка поверхности внутренних стен керамическими плитками на клее | м2 | 48,0 |  |
| 20 | Установка светодиодных светильников потолочных 12А | шт | 30,0 |  |
| 21 | Смена металлопластиковых дверных блоков | м2 /шт | 14,4/8,0 |  |
| 22 | Установка металлопластиковых оконных блоков | м2 | 12,0 |  |
| 23 | Установка смесителей для душа | шт | 5,0 |  |
| 24 | Установка водонагревателя (термекс на 80л.) | шт | 2,0 |  |
| 25 | Установка гарнитуры туалетной: зеркало с полочкой | шт | 3,0 |  |
| 26 | Установка раковин (Умывальников) с подводкой холодной и горячей воды со смесителем | шт | 3,0 |  |
| 27 | Замена кондиционеров тепло-холод | шт | 1,0 |  |
| 28 | Прокладка полиэтиленовых труб горячего и холодного водоснабжения д/наружи=20мм с фасонными частями | м | 96,0 |  |
| 29 | Прокладка полиэтиленовых труб канализации д=50мм с фасонными частями | м | 32,0 |  |
| 30 | Прокладка полиэтиленовых труб канализации д=76мм с фасонными частями | м | 45,0 |  |
| 31 | Установка розеток | шт | 58,0 |  |
| 32 | Установка одноклавишных выключателей | шт | 24,0 |  |
| 33 | Установка однополюсных автоматов | шт | 40,0 |  |
| 34 | Установка защитные щиты для однополюсных автоматов | шт | 7,0 |  |
| 35 | Замена прожекторов | шт | 8,0 |  |
| 36 | Смена осветительных коробок | шт | 22,0 |  |
| 37 | Прокладка пластиковых кабельных каналов | м | 500,0 |  |
| 38 | Прокладка провода ВВГ 3х4мм2 в кабельных каналах | м | 500,0 |  |
| 39 | Очистка металлической поверхности от ржавчины и старой краски щетками | м2 | 55,0 |  |
| 40 | Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской за два раза | м2 | 55,0 |  |
| 41 | Цементная стяжка пола т=50мм | м2 | 52,0 |  |
| 42 | Штукатурка наружных стен | м2 | 420,0 |  |
| 43 | Известковая окраска стен | м2 | 630,0 |  |
| 44 | Установка металлических дверей | м2 /шт | 14,4/7,0 |  |
| 45 | Пробивка отверстий в стенах для труб | шт | 6,0 |  |
| 46 | Заделка отверстий в стенах | шт | 6,0 |  |
| 47 | Водоэмульсионная окраска окрашенной водоэмульсионной краской внутренних стен с расчисткой старой краски до 30% | м2 | 1186,0 |  |
| 48 | Водоэмульсионная окраска ранее окрашенной водоэмульсионной краской наружных стен с расчисткой старой краски до 30% | м2 | 598,0 |  |
| 49 | Разработка грунта 4группы вручную | м3 | 12,0 |  |
| 50 | Обратная засыпка грунта 3группы вручную | м3 | 5,0 |  |
| 51 | Изготовление и установка металлических решетчатых ворот из арматура А-1 д=16мм | шт/т | 1/0,04 |  |
| 52 | Изготовление каркаса козырька из профиля 20*20мм | т | 0,674 |  |
| 53 | Отбывка старой штукатурки стен | м2 | 160 |  |
|  | Устройство козырька из оцинкованной листовой стали по металлическому каркасу | м2 | 45,0 |  |
| 54 | Устройство стропил с креплением к существующим ж/б плитам покрытия | м3 | 1,2 |  |
| 55 | Огнезащита деревянных конструкций кровли | м2 | 142,0 |  |
| 56 | Устройство кровли из волнистых оцинкованных листов по готовым прогонам | м2 | 169,0 |  |
| 57 | Устройство желобов из оцинкованной стали | м | 40,0 |  |
| 58 | Навеска водосточных труб из оцинкованной стали д=100мм | м | 36,0 |  |
| 59 | Устройство щебёночного основания под фундамент | м3 | 2,0 |  |
| 60 | Устройство монолитных ж/б фундаментов при ширине по верху до 1000мм | м3 | 8,5 |  |
| 61 | Устройство септика из блоков Б-92 | шт/м3 | 3/9,6 | арм. А3 d-16мм-190кг арм. А1 d-6мм-38кг |
| 62 | Установка плит покрытий 4,0*1,0м*0,2м | шт | 3 |  |
| 63 | Разработка грунта 4 группы в отвал в котловане экскаватором вместимостью ковша 0,5м3 | м3 | 78,0 |  |
| 64 | Обратная засыпка грунта 3гр. механизмом | м3 | 44,0 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |