«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«       »                     2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2021 года, Лот 21.000072 «Приобретение камер видеонаблюдения».

Наименование закупки: Видеокамера DL-854N28B 4Мп уличная, купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м (далее – Видеооборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 9 350,97 (девять тысяч триста пятьдесят сомони, 97 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку видеокамеры DL-854N28B 4Мп купольной IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м

- Общие требования:

- Страна производитель – КНР.

- Производитель – ZKTeco.

- Количество – 6 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Видеооборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Видеооборудования при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Видеооборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Видеооборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – С 01.07.21г по 01.09.21г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком на 12 месяцев со дня покупки Видеооборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Видеооборудования в соответствии с техническим описанием производителя Видеооборудования. При получении Видеооборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Видеооборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Видеооборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Видеооборудования.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования - Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

2.1. Общие требования:

| Сенсор | 1/3” 4MP |
| --- | --- |
| Минимальная освещенность | 0.08 Лк/F1.4 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Flash / DDR | 16 MB / 256 MB |
| Сигнал / шум | > 52 dB |
| Дальность подсветки | 20~30 м |
| Кол-во ИК диодов в подсветке | 4 |
| Объектив: |  |
| Фокусное расстояние | Моторизированный 2.8~12 мм |
| Апертура | F1.4 |
| УГОЛ ОБЗОРА | 37°~100° |
| Видео: |  |
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Кол-во кадров/сек | 4MP(2592x1520 / 2560x1440 / 2048x1520)/1080(1920x1080)1.3MP (1280x960)/720P(1280x720)D1(720x576)/VGA(620x480)/CIF(352x288) |
| Тип бит-рейта | CBR/VBR |
| Бит-рейт | 16 кб/с-32 Мб/с |
| Поток | Двойной |
| Кол-во кадров | Основной поток: 2592x1520 (1-25/30 к/с) Дополнительный поток:720x576 (1~25/30 к/с) |
| Цифровой зум | 12x |
| Аудио-Видео сжатие | G.711U |
| WDR | 120dB |
| День/ночь | Авто / цвет / Ч / Б |
| Баланс белого | Есть |
| Defog | Есть |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Mirror | Есть |
| Перевернуть | Есть |
| BLC | Есть |
| ROI | По 4 области для обоих потоков |
| Антиблик | Есть |
| Маска приватности | 4 области |
| Тревога и Аудио: |  |
| Детектирование видео | Детектор движения, перекрытия видеосигнала |
| Аудио | 1 аудиовход; 1 аудиовыход (опционально) |
| Видеоаналитика IVA | Детекция лиц/пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей |
| Сеть: |  |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 мbps) |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
| Onvif | Onvif Profile S |
| Пользователи | 4 |
| Веб броузеры | IE/Firefox/Chrome/Safari |
| Видеосервер | AntarVis 2.0 |
| Мобильные приложения | AntarView Pro |
| Поддерживаемые ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android |
| Рабочая температура | -30℃~+60℃ |
| Влажность | 10~90% |
| Питание | PoE, IEEE802.3af DC12В ±10% |
| Потребляемая мощность | ＜3 Вт |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | d 102 x 93 мм |
| Вес, нетто | 0.5 кг |
| Вес, брутто | 0.70 кг |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Видеооборудование должно быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованными.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - РТ ГОСТ Р 50914-2007 «Устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней передачи данных по коммутируемым каналам связи телефонной сети общего пользования и некоммутируемым каналам тональной частоты. Типы и основные параметры».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) –  Преобразование оптического изображения в телевизионные видеоданные.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого Видеооборудования.

  - Применение аналогов - Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента.

  - Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СБЧИиГО Червяков Дмитрий Юрьевич, тел: 900-09-83-35, E-mail – d.chervyakov@sangtuda.com.

| Начальник СБЧСиГО |  | Червяков Д.Ю. |
| --- | --- | --- |