«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«     »                  2020 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 г., (Инвестиционная программа 2021 года, код проекта 55.01.0160, Лот №20.000277 «Приобретение измерительного прибора»).

Наименование закупки: приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств ИС-20/1 (далее – Прибор).

Начальная (предельная) стоимость поставки – двадцать две тысячи двести восемь сомони, 39 дирам (22 208,39).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку прибора измерения сопротивления заземления ИС-20/1.

- Общие требования:

- Страна производитель – Россия.

- Производитель – АО «НПФ» Радио-Сервис».

- Количество – 1 комплект.

- Требования к упаковке и её маркировке - Упаковка и маркировка Прибора должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Прибора при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты - Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Прибора на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Прибора на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – 04.06.2021 года.

- Требования к дополнительным услугам – Поверка измерительного прибора.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия 18 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Прибора в соответствии с техническим описанием производителя Прибора. При получении Прибора и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Прибора, Поставщик за свой счет заменяет некачественный Прибор качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения товара.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику - Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Прибор должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | ИС-20/1 |
| --- | --- |
| Диапазоны измерений сопротивления контура заземления | 1 – 999 мОм |
|  | 1,00 – 9,99 Ом |
|  | 10,0 – 99,9 Ом |
|  | 100 – 999 Ом |
|  | 1 – 9,99 кОм |
| Диапазон измерения сопротивления заземления контура методом 2-х клещей без разрыва петли заземления | 0,01 – 100 Ом |
| Максимальный тестовый ток | 250 мА / 128 Гц |
| Погрешность | 3% |
| Фильтрация помехи | до 24 В |
| Измерение напряжения (амплитудное) | 300 В |
| Измерение переменного тока 50 Гц | 1 мА – 2,5 А |
| Рабочая температура | -150С ÷ +550С |
| Измерение трех- или четырехпроводным методом | 1 мОм – 10 кОм |
| Комплектация прибора: |  |
| Прибор ИС-20/1 | 1 к-т |
| Аккумулятор Ni-MH 6 В | 1 шт. |
| Адаптер для заряда аккумулятора | 1 шт. |
| Струбцина для подключения к шине заземления | 1 шт. |
| Изолированный зажим типа «крокодил» | 2 шт. |
| Провод 1,5 м с острым зондом | 2 шт. |
| Провод 40 м на катушке | 2 шт. |
| Клещи передающие КП-20/1 | 1 шт. |
| Комплект штырей заземления из нержавеющей стали, длина 1 м, с сумкой, 4 шт.РЛПА.305177.004 | 1 шт. |
| Клещи измерительные КТИ-20/1 (40 мм + 80 мм) | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Bluetooth-USB адаптер | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной -Поставляемый Прибор должен быть новым, в фирменной упаковке, ранее не использованным.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – ГОСТ 22261 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»; ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – 220 В, 50 Гц, Евровилка.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций): измерение сопротивления элементов заземления трех - или четырехпроводным методом от 1 мОм до 10 кОм; измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементном заземлении без разрыва цепи заземлителей; измерение сопротивления заземления без вспомогательных электродов с применением двух клещей от 0,01 до 100 Ом; вычисление удельного сопротивления грунта в Ом/м.

- Требования по комплектации – В соответствии с пунктом 2.1.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) - Прибор должен иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог возможен MRU-120, Sonel, Польша.

| Модель | MRU-120 |
| --- | --- |
| Страна-производитель | Польша |
| Производитель | Sonel |
| Диапазоны измерений сопротивления контура заземления | 0,00...19,99 Ом |
|  | 20,0...199,9 Ом |
|  | 200...1999 Ом |
|  | 2,00...9,99 кОм |
|  | 10,0...19,9 кОм |
| Диапазон измерения сопротивления заземления контура методом 2-х клещей без разрыва петли заземления | 0,00...19,99 Ом 20,0...149,9 Ом |
| Максимальный тестовый ток | 200 мА / 125 Гц |
| Погрешность | 3% |
| Фильтрация помехи | до 24 В |
| Измерение напряжения (амплитудное) | 100 В |
| Рабочая температура | -100С ÷ +500С |
| Измерение трех- или четырехпроводным методом | 0 – 19,9 кОм |
| Комплектация прибора: |  |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 шт. |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 шт. |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 шт. |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 шт. |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 4 шт. |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 шт. |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 шт. |
| Кабель сетевой | 1 шт. |
| Клещи измерительные C-3 | 1 шт. |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 шт. |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 шт. |
| Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный | 1 шт. |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 шт. |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 шт. |
| Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | 1 шт. |
| Футляр L2 | 1 шт. |

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

5. Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнической лаборатории - Абдурахмонов Мухаммаджон Набиджонович, тел: 900-09-63-21, E-mail - m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ | __________________ | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |