«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« ____ » ___________   2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 г. (Инвестиционная программа 2021 года. Код проекта 55.01.0150, Лот № 20.000268 «Проектирование, поставка и пусконаладка лифтового оборудования»).

Наименование закупки: Проектирование, приобретение, монтаж и пуско-наладка пассажирского лифта на Водоприемнике СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – триста шестьдесят четыре тысяч двести семьдесят семь сомони шестьдесят восемь дирам (364 277,68).

Информация, включаемая в документацию о закупке.

Техническое задание на закуп услуг по

проектированию, приобретению, монтажу и пуско-наладке пассажирского лифта

на Водоприемнике СЭВ.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком (Приложение №1). График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

Оплата за проектные, монтажные и пуско-наладочные работы производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере 20% от стоимости работ на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Проект выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 5746-2015. Лифты пассажирские и грузовые.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Работы выполнить в соответствии ГОСТ 22845-85, ВСН 210-80, ПУБЭЛ Республики Таджикистан.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 4 этапа: проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

| 1. | Разработать проект (описание, схемы). |
| --- | --- |
| 2. | Выполнить поставку оборудования в соответствии с прилагаемыми техническими характеристиками: - Вид; Пассажирский. - Категория; С верхним машинным помещением. С электрическим приводом. - Расположение противовеса; Сбоку кабины. - Требования к Поставщику/ Исполнителю; Подбор лифта /поставка. Монтаж и пуско-наладка. Оформление документации и сдача лифтового оборудования. Техническое освидетельствование в надзорных органах.. - Модель; на усмотрение Исполнителя. - Страна-производитель; на усмотрение Исполнителя. - Производитель; на усмотрение Исполнителя. Основные характеристики:. - Грузоподъемность, кг; 400 - 450. - Вместимость, чел.; 4. - Скорость, м/с; 1,0. - Высота подъема, м; 47,1 (отм. 533,2 м – отм. 580,3 м). - Число остановок, не более; 6. - Размеры шахты, мм (ШхГ); 1700 х 1550. - Внутренние размеры кабины, мм (ШхГхВ); По конструкции лифта. - Двери кабины шахты, мм (ШхВ); По конструкции лифта. - Материал кабины; Пол - нержавеющая сталь, стены - алюминий. - Размеры машинного помещения, мм. - Строительное задание; МО-RO 582W-800-S C3. |
| 3. | Выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования. |
| 4. | Оформление документации (проект, включая описание и схемы, руководство по эксплуатации и отчеты по наладке в бумажном и электронном виде (pdf) и сдача лифтового оборудования. Техническое освидетельствование в надзорных органах Республики Таджикистан. |

- Условия поставки оборудования – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Представить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- Сроки и стоимость проектных работ;

- Количество необходимого оборудования и материалов, срок поставки и стоимость.

- Объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком (график и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – предоставить Проект, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, в бумажном виде.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг - Отсутствуют.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Полное техническое освидетельствование согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее 3 исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг – Прилагается (Приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ПТО Каландаров Сафармамад Ватаншоевич, тел: 900-09-50-17, E-mail: s.kalandarov@sangtuda.com.

| Начальник ПТО | _______________ | Каландаров С.В. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

ГРАФИК

оказания услуг по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, с момента подписания Договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|  | Проектные работы |  |  |  |  |  |
|  | Поставка оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование в надзорных органах республики |  |  |  |  |  |

Приложение №2

ДОГОВОР № ___

г. Душанбе							«____» ____________ 201___ г.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шевнина А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на оказание услуг по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования на водоприемнике СЭВ, далее по тексту «Договор», о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке лифтового оборудования на водоприемнике СЭВ (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями нормативной документации и международными стандартами, действующими на территории Республики Таджикистан.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Дата начала оказания услуг и сроки оказания услуг указаны в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).

  - В случае задержки по вине Заказчика сроков оказания услуг сроки могут быть увеличены Исполнителем на срок задержки без наступления ответственности.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - лично, качественно и своевременно в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием, действующими нормативными документами и стандартами РТ, оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором.

    - Предоставить нотариально заверенную копию документов, удостоверяющих право Исполнителя на оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором.

    - По завершению оказания услуг представить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экземпляра в письменном виде).

    - Обеспечить сохранность документов, материалов, полученных от Заказчика, а также составленных в процессе оказания Услуг и вернуть их по окончании оказания Услуг.

    - Не разглашать информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан. Раскрытие конфиденциальной информации, является нарушением условий настоящего Договора и может повлечь за собой расторжение настоящего Договора и возмещение Исполнителем Заказчику ущерба в полном объеме, нанесенного в связи с таким раскрытием.

    - Своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению Исполнителем настоящего Договора, а также процедурах и мерах, необходимых в этой связи, для принятия и осуществления Исполнителем.

  - Исполнитель имеет право:

    - Самостоятельно определять специалистов для оказания услуг.

    - Досрочно оказать Услуги.

  - Заказчик обязуется:

    - Осуществить оплату в соответствии с условиями статьи 5 настоящего Договора.

    - Обеспечить предоставление Исполнителю всей необходимой документации для оказания услуг, в объеме указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

    - Принять оказанные Исполнителем Услуги и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения подписать Акт сдачи-приемки оказанных Услуг либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять внешний контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора в случае, если Исполнитель не приступает к оказанию Услуг в установленный Договором срок, либо в случае если Исполнитель не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

    - Заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя.

    - Расторгнуть Договор в случае, если Исполнитель не в состоянии оказать Услуги в установленный Договором срок с отнесением на выбывающего Исполнителя понесенных убытков и выплаты штрафных санкций, установленных Договором. В случае расторжения Договора по указанному основанию Заказчик должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения Договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

  - Приемка и оценка результатов оказанных услуг осуществляется на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору). После оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг.

  - Заказчик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - Доработки по акту производятся Исполнителем за свой счет, в согласованные Заказчиком сроки, при условии, что они не выходят за пределы требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору). Повторное предъявление и повторная приемка результатов оказанных услуг после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки.

  - В случае если Заказчик по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты получения Акта оказанных услуг, не подпишет Акт без мотивированного письменного отказа, услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

  - Все права на результаты оказанных Исполнителем услуг, в процессе исполнения Договора, переходят к Заказчику после подписания Акта оказанных услуг и их оплаты. Исполнитель не вправе использовать результаты оказанных по настоящему Договору услуг, а также полученную по Договору или в связи с ним информацию для целей, отличных от выполнения обязательств по Договору или в связи с ним, без письменного согласия Заказчика.

- ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена услуг, оказываемых по настоящему Договору составляет _________________________________________ и включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан (далее – Общая сумма Договора), и не подлежит изменению в сторону увеличения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Таджикистан.

  - Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Оплата за проектные, монтажные и пуско-наладочные работы производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере 20% от стоимости работ на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ на основании выставленного счета.

  - В случае изменения Общей стоимости Договора в соответствии с п.5.1. Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору.

  - После подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, Исполнитель выставляет Заказчику счет – фактуру.

  - Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты за оказанные Услуги в случае несвоевременного выставления Исполнителем счетов на оплату.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору каждая Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

  - За несоблюдение «Исполнителем» сроков оказания Услуг, установленных настоящим Договором, «Заказчик» имеет право взыскать штраф с «Исполнителя» в размере 0,05 % от Общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Общей стоимости договора.

  - В случае отказа или невозможности оказания Услуг Исполнителем, кроме случаев, предусмотренных в разделе 5 Договора, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10% от Общей суммы Договора. Оплата штрафа производится в течение 7 (семи) операционных дней банка с момента получения соответствующего счета и не исключает права Заказчика расторгнуть Договор согласно п. 2.4.4 Договора.

  - Заказчик вправе удержать сумму неустойки, начисленной за нарушение условий Договора согласно пункту 5.2. из платежей, причитающихся Исполнителю по Договору.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

  - В остальном, не урегулированном настоящим Договором, за недобросовестное и ненадлежащее исполнение, а также за неисполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику качественное оказание услуг, в соответствии с нормативной документацией и другими международными стандартами, действующих на территории Республики Таджикистан, а также в соответствие с нормативно – правовыми актами РТ.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, дефолта, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в десятидневный срок информировать другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему с подтверждением наступления этих обстоятельств официальными органами.

  - Сторона, не уведомившая своевременно другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права ссылаться на их действие.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в семидневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР.

  - Заказчик вправе вносить корректировку в объем выполняемых услуг, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, не изменяют сметную стоимость, по которой оказываются услуги. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок оказания услуг то Исполнитель приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В случае, если после даты подписания настоящего Договора произойдет изменение законодательных или иных нормативных актов, которые повлекут к увеличению (уменьшению) стоимости Работ по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель определяют размеры этих изменений и заключают дополнительное соглашение, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых на себя по настоящему Договору сторонами обязательств.

  - Расторжение Договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

  - В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, инициирующая расторжение, должна не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемого дня расторжения, направить уведомление о расторжении другой Стороне. При этом Сторонами оформляется соглашение о расторжении Договора с приложением акта сверки взаиморасчетов между Сторонами на дату расторжения Договора, подписанного уполномоченными представителями и главными бухгалтерами Сторон.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

  - Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, правом подлежащим применению к отношениям, вытекающим из настоящего Договора, является право Республики Таджикистан. Споры подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Душанбе.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим  лицам без письменного согласия на то другой Стороны, за исключением законных правопреемников.

  - Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора при условии, что они подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РТ.

| - ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |
| --- | --- |
| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| ________________/_____________/ | _________________/____________/ |