«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«____» _____________2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020г., (Лот №20.000265, «Разработка рабочей документации по креплению правобережного откоса отводящего канала»).

Наименование закупки: оказание услуг по разработке рабочей документации по креплению правобережного откоса отводящего канала.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – сто пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь сомони, 44 дирам (152 468,44).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по разработке рабочей документации по креплению правобережного откоса отводящего канала

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план)

Начало работ       – 12.01.2021г

Окончание работ – 15.03.2021г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Проект выполнить в соответствии с требованиями ВСН, СНиП, ГОСТ 21.101-93 СПДС. Основные требования к рабочей документации, ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Требования к оказанию услуг:

Требования к видам оказываемых услуг – Разработка рабочей документации (чертежа), проекта производства работ по креплению правобережного откоса отводящего канала.

При разработке рабочей документации следует учесть, что при максимальном расходе воды через гидроузел 5400,0 м3/сек. отметка нижнего бьефа (НБ) составляет 512,2 м. При работе ГЭС с установленной мощностью 670 МВт и расхода воды турбинных водоводов 1 284 м3/сек. отметка нижнего бьефе (НБ) составляет 509,6 м.

Исходные данные для выполнения работ:

- Топографическая съемка нижнего бьефа.

- Сбор исходных данных Подрядчик осуществляет совместно с Заказчиком.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Смета (калькуляция).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (прилагается).

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: Рабочая документация (чертежи) и проект производство работ, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

- Требования к качеству услуг – Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной документации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать проектную документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю Рабочая документация (чертежи),  по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить отдельным документом.

- График оказания услуг – Прилагается (приложение № 1).

- Начало оказания услуг: 12.01.2021 г.

- Окончание оказания услуг: 15.03.2021 г.

- Проект Договора – Прилагается (приложение № 2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com. Ведущий инженер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43,

E-mail: gtcsges-1@sangduda.com.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |