Спецификация №1

от 25.12.2023г.

Лот №24.000076 «Кабельная продукция с соединительными элементами»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляторы ТФ-16 | Штука | 100 | ГОСТ 1232-2017 |
| 2 | Наконечники втулочные 0,75х8 | Штука | 200 | SQ0521-0002 |
| 3 | Наконечники втулочные 1х8 | Штука | 200 | SQ0521-0002 |
| 4 | Наконечники втулочные 1,5х8 | Штука | 200 | SQ0521-0006 |
| 5 | Наконечники втулочные, двойные 1,5х8 | Штука | 200 | SQ0521-0006 |
| 6 | Наконечники втулочные, двойные 0,75х8 | Штука | 200 | SQ0521-0002 |
| 7 | Наконечник НШВИ 0.75-8 | Штука | 200 |  |
| 8 | Наконечник НШВИ 1-8 | Штука | 200 |  |
| 9 | Наконечник НШВИ 1.5-8 | Штука | 200 |  |
| 10 | Наконечник НШВИ 2.5-8 | Штука | 100 |  |
| 11 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 250мм. белые) | Штука | 200 | ГОСТ 17679-80 |
| 12 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 150мм. белые) | Штука | 200 | ГОСТ 17679-80 |
| 13 | Хомуты кабельные (ширина 3,5мм, длина 100мм. белые) | Штука | 200 | ГОСТ 17679-80 |
| 14 | Хомут EKF P6.6 б, 3.6x200 | Штука | 300 | ГОСТ 17679-80 |
| 15 | Защитные трубки КДЗС, диаметр 2.0 мм, длина 40-60мм. | Штука | 100 |  |
| 16 | Защитные трубки КДЗС, диаметр 3.0 мм, длина 40-60мм. | Штука | 100 |  |
| 17 | Термоэтикетки для маркировки проводов и кабеля (в упаковке-100шт). «Niimbot» D11/D110/размер 12.5*109, цвет белый | Пачка | 2 |  |
| 18 | Сетевой фильтр-удлинитель, «FinePower Standard 618B» черный | Штука | 6 |  |
| 19 | Сетевой фильтр 4-6 розеток, 5 м. | Штука | 10 | Sven, APC |
| 20 | Удлинитель, «Vico» 5м. | Штука | 10 |  |
| 21 | Кабель UTP6 | Метр | 300 |  |
| 22 | Кабель для монтажных работ, ПуГВ 2.5мм. | Метр | 200 |  |
| 23 | Кабель для монтажных работ, ПуГВ 1.5мм. | Метр | 200 |  |
| 24 | Провод А-35 | метр | 4300 | ГОСТ 31947-2012 |
| 25 | Провод СИП 2х35 | метр | 250 | ГОСТ 31947-2012 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.