Спецификация №1

от 01.02.2022г.

Лот №22.000072 «Контрольно-измерительные приборы»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая нагрузочная вилка для аккумулятора 12/24 В | Штука | 2 | НВ 04 Орион на 12/24 В |
| 2 | Мультиметр (тестер) | Штука | 1 | Vichy VC97 |
| 3 | Термостат: нормально-замкнутый контакт (NC) для регулирования нагревателей | Штука | 5 | КТО 011 |
| 4 | Токоизмерительные клещи переменного тока UT202 | Штука | 3 | ГОСТ 14014-91 |
| 5 | Токоизмерительные клещи | Штука | 2 | Fluke 305 |
| 6 | Пробоотборник (шприц стеклянный) для отбора масла и газов трансформаторного масла с кранами по 100 мл. Набор в кейсе (10 шт. в наборе) | Комплект | 1 | ELCHROM-G 100 мл |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.