Спецификация №1

от 01.12.2022г.

Лот №22.000161 «Контрольно-измерительные приборы»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор часового типа ИЧ с ценой деления 0,01мм ИЧ 02-ИЧ 25.000 ПС | Шт. | 10 |  |
| 2 | Мультиметр (тестер) Fluke 15В | Шт. | 2 |  |
| 3 | Тестер напряжения DT9202А | Шт. | 1 |  |
| 4 | Токоизмерительные клещи Fluke 305 | Шт. | 2 |  |
| 5 | Измеритель-регулятор температуры и влажности ИРТВ-02 | Шт. | 5 |  |
| 6 | Пробоотборник для трансформаторного масла ELCHROM-G объёмом 50мл в кейсе. Вариант исполнения ELCHROM CD | К-т. | 2 | В комплект входят: пробоотборник 50мл -5шт, трехходовой кран-12шт, трубка соединительная-1шт |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Бренды изделий уточняются и согласовываются исходя из предложений Рынка на момент проведения закупочных процедур.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.