«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

________________ В.В. Козлов

«        »                       2025 г.

Техническое задание на проведение закупки услуги

Основание для проведения: В соответствии с ГКПЗ 2026 год лот №26.000043 «Комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их оснований».

Наименование закупки: Комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их оснований.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг –шесть миллионов семьдесят семь тысяч сорок три сомони и шестьдесят дирам (6 077 043,60)

Техническое задание на оказание услуг

по комплексному мониторингу состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания.

- Общие требования:

- Наименование объекта – Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к месту оказания услуг – Объект – производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) - В соответствии с графиком оказания услуг:

Начало работ		- 01.03.2026 г.

Окончание работ	- 20.12.2026 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости выполнения работ на расчетный счет Исполнителя. Остальные платежи осуществляется Заказчиком, в течение 30-календарных дней после подписания сторонами актов сдачи-приёмки этапов выполненных работ в соответствии Календарным планом (Приложении к ТЗ). Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приёмки выполненных работ на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Комплексный мониторинг выполняется в соответствии с требованиями СП, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, национальных (РФ, РТ) стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Для проведения комплексного мониторинга состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания необходимо обязательное присутствие представителя Исполнителя на объекте с целью ознакомления и решения технических вопросов на месте с представителями Заказчика, для последующего составления отчёта с рекомендациями. Исполнитель обеспечивает за свой счёт, своими силами приезд специалистов до г. Душанбе (с г. Душанбе до объекта перевозка осуществляется транспортом Заказчика) и обеспечивает приобретение, доставку исправных инструментов, оборудование, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – информация о структуре объекта не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика, нормативных требований к охране труда, охране окружающей среды согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Смета (калькуляция, расшифровка стоимости работ).

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам выполняемых работ:

- Обработка и анализ показаний ручных и автоматизированных контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) гидротехнических сооружений гидроузла: -геодезический сеть;

-пьезометрический сеть; -струнные датчики и сейсмометрические датчики в период с 2022г по 2026г. Выдача рекомендаций при необходимости по установке дополнительных КИА, ремонте или списание неработоспособных КИА (ПО, ПЗ, струнные преобразователи, геодезические знаки и т.д.);

- Проверка состояния опорной геодезической сети с контрольным инструментальным замером со стороны исполнителя;

- Анализ и оценка показаний автоматизированной системы деформационного мониторинга (АСДМ) плотины, сравнение показаний с ручными геодезическими замерами;

- Анализ и оценка фильтрационных процессов в теле, основании и береговых примыканиях плотины;

- Наблюдения за выходом фильтрационных вод в дренажных системах, в туннелях турбинных водоводов и СЭВ, за склоновыми процессами в бортах водохранилища, по скважинам-пьезометрам, за родниками в области разгрузки фильтрации с учетом инструментальных обследовании и анализа показания за уровневым и гидрохимическим режимом;

- Оценка и анализ вибрационного состояния здания ГЭС под влиянием работы гидроагрегатов по сейсмометрическим показаниям в период 2022-2026 гг;

- Оценка эффективности берегоукрепительных и защитных мероприятий и упорядочению контуров береговых линий. При необходимости согласование или корректировка проектных решений по фактическим условиям;

- Анализ и оценка состоянии завала в правобережном районе в близи ВП СЭВ и береговых примыканиях водохранилища гидроузла с выдачей рекомендаций и проектных решений;

- Наблюдения за проявлением и развитием опасных техногенных и природных процессов и явлений влияющих на безопасность гидротехнических сооружений, с предоставлением выводов и рекомендации об их предотвращения;

- Оценка технического состояния сооружений по результатам циклов наблюдений (инструментальных и визуальных) путем установления соответствия текущих диагностических показателей критериям безопасности, нормам и проекту;

- Анализ характера и тенденций изменения диагностических показателей гидротехнических сооружений во времени за период с 2022 до 2026гг. эксплуатации сооружений;

- Составление выводов и заключений по эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений гидроузла, в том числе по выявленным отклонениям;

- Выдача рекомендаций и проектных решений по проведению ремонтных мероприятий с целью обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений гидроузла.

- Требования к объёмам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение, с указанием стоимости оказание услуг по этапам выполнения работ  с расшифровкой сметы, на комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской  ГЭС-1 и их оснований.

- Требования к последовательности выполнения работ, их этапам – В соответствии с графиком оказание услуг (прилагается).

- Требования по оформлению отчетности – Исполнителю необходимо представить Заказчику следующие документы: Технический отчет «Результаты комплексного мониторинга», включая сведения о составе и объемах выполненных работ, описание методики и результатов работ, а также заключение и рекомендации по результатам выполненных работ, в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на USB-накопителе.

- Требования к качеству выполнению работ – выполнение работ должно соответствовать требованиям СТО 70238424.27.140.035-2009.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю отчётную документацию.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение выполнения ими работ – Допускается с соблюдением требований п.3 настоящего Технического задания с письменным согласованием Заказчика.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) –

Все сопутствующие и организационные работы для проведения   комплексного мониторинга обеспечивается Исполнителем.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Предоставить лицензию на оказание данного вида услуги.

Вид работы: Проектные и исследовательские работы, инженерно-изыскательные работы касаемо энергетических объектов. Лицензия с уровнем ответственности I – степени.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования и приборов, спецтехники и пр.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платёж приветствуется.

- Исходные данные – Прилагается:

- Результаты замеров, показание КИА, рабочие чертежи гидротехнических сооружений и другие материалы предоставляется по запросу Исполнителя.

- Данные по показании КИА предоставляется в электронном виде и доступе к ПО информационно-диагностической системы БИНГ-3.

- График оказание услуг -Прилагается:

- Начало работ		- 01.03.2026 г.

- Окончание работ	- 20.12.2026 г.

- Проект Договора - Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов Начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail:  g.abdurakhimov@sangtuda.com  Старший  мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович,  тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@ sangtuda.com

| Начальник ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |