Приложение №1

График выполнения работ «Контроль металла и дефектоскопия узлов гидроагрегата №1».

Начало выполнения работ: 02.09.2024г.

Окончание выполнения работ: 13.09.2024г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метод | 1 неделя | 2 неделя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лопасти рабочего колеса на наличие трещин | Цветная дефектоскопия |  |  |
|  | Сухари и вкладыши: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - тарелки подпятника. | Магнитопорошковая дефектоскопия |  |  |
|  | Опорные болты: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - подпятника. | Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  | Эл.кинематика направляющего аппарата стяжка лопаток. |  |  |  |
|  | Вкладыши, сухари и опорные болты: - генераторного подшипника; - турбинного подшипника; - подпятника. | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |  |  |
|  | Крепёжные элементы крышки турбины. | Проверка уровня твердости (по Роквеллу) |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |