«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 25 »  октября      2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание: Скорректированный ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000166 «Приобретение медтехники»

Наименование закупки: Облучатель ультрафиолетовый стационарный ОУФну-Е (далее – Медтехника).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 12 346,25 (двенадцать тысяч триста сорок шесть сомони, 25-дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку облучателя ультрафиолетового стационарного ОУФну-Е».

- Общие требования:

- Страна производитель – РФ.

- Производитель – «Завод ЭМА».

- Количество – 1 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Медтехники должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Медтехники при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Медтехники на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Медтехники на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.2022 года по 21.02.2022 года.

- Требования к дополнительным услугам – Не требуется.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия производителя 12 месяцев со дня приобретения Медтехники. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание выполняется Поставщиком. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Медтехники в соответствии с техническим описанием производителя Медтехники. При получении Медтехники и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Медтехники, Поставщик за свой счет заменяет некачественную Медтехнику, качественной или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Медтехники.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Вставка плавкая ВП2Б-1-6,3 А в количестве 2 шт.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции.

2.1 	Общие требования:

| Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полостью выдвинутом переходнике | 40+/-10 |
| --- | --- |
| Источник излучения | Лампа ДРТ 240 или 240-1 |
| Напряжение питающей сети, В | 220+/-22 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, ВА, не более | 1000 |
| Длительность пускового режима лампы, мин, не более | 15 |
| Масса, кг, не более | 11 |
| Класс защиты от поражения электрическим током 1, с рабочей частью типа В по ГОСТ Р 50267.0-92 |  |
| Габариты, мм | 500 х 500 х 540 |
| Комплектация: |  |
| Облучатель в сборном виде (без тубусов, кронштейнов, шторок), шт | 1 |
| Тубус для рта, шт. | 4 |
| Тубус для носа, шт. | 4 |
| Тубус для миндалин, шт. | 4 |
| Кронштейн для крепления шторок, шт. | 4 |
| Шторка, шт. | 4 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемая Медтехника должна быть новой, в фирменной упаковке, ранее не использованной.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Для облучения верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно 4-м пациентам.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – Отсутствуют.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Медтехника должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество.

  - Применение аналогов - Аналог допускается без изменения качественных и функциональных характеристик, такого же ценового сегмента.

  - Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления ОТиПБ – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: (900) 09-50-86, d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | _____________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |