«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 27 » октября 2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: Скорректированное ГКПЗ на 2021 год, Лот №21.000170 «Приобретение оборудования и программного обеспечения для автоматизации системы питания».

Наименование закупки/оказание услуг: приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования и программного обеспечения для автоматизации системы питания столовой.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 40 478,47 (сорок тысяч четыреста семьдесят восемь сомони, 47 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по

приобретению, монтажу и пуско-наладки оборудования и программного

обеспечения для автоматизации системы питания столовой

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам поставки оборудования и оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком на поставку оборудования и оказание услуг (прилагается).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку Оборудования производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

Оплата за монтажные, пуско-наладочные работы и обучение производится в форме безналичного расчета путем аванса в размере 20% от стоимости услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – ГОСТ Р 53623-2009 «Информационные технологии. Комплекты вычислительной техники».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ; согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ; обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ. Подрядчик обязан обеспечить на весь период работ сохранность всех строений, коммуникаций и других объектов, принадлежащих Заказчику.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 4 этапа:

- Разработать проект системы автоматизации контроля и учета питания.

- Выполнить поставку оборудования.

- Выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования.

- Провести обучение на работе с оборудованием.

Система автоматизации контроля и учета питания должна включать в себя:

- Персонализация с помощью расчетного счета (пластиковых карт) - идентификация каждого работника;

- Количество пластиковых карт – 200 шт.;

- Возможность увеличение идентификации до 1000 персон;

- Возможность введения и использования лимитов (по времени: день, неделя, месяц, год; по сумме чека);

- Централизованный расчёт и организация закупов продуктов и товаров;

- Контроль расходов продаж и списания продукции;

- Калькуляцию блюд, формирование различных вариантов меню;

- Настраиваемые специальные системы расчетов, подстраиваемые под нужды работников;

- Получение данных о расходах, продажа online, составление документов, чеков, контроль оплаты;

Обучение включает в себя следующее:

а) Курс детального ознакомления с возможностями системы и программным обеспечением;

б) Предоставление Руководства (инструкция) по эксплуатации программного обеспечения.

- Условия поставки оборудования – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной — Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не являться восстановленным и не иметь замененных составных частей и восстановленных потребительских свойств.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи оборудования. Поставщик берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу оборудования в соответствии с техническим описанием производителя оборудования. При получении оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения оборудования.

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Получение и анализ недостающих исходных данных для выбора оборудования.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Предоставить коммерческое предложение с учетом следующего:

- Количество необходимого оборудования и материалов, срок поставки и стоимость;

- Объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и стоимость;

- Сроки проведения обучения и стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком поставки оборудования и оказания услуг (прилагается).

- Требования по оформлению отчетности – Представить нижеследующие документы:

- Руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования и Акты выполненных работ. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (dwg и .pdf) в 2-х экземплярах.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) –

- ПО должно быть гибким и простым.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение аналогичных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть предоставлены отдельным документом).

- График поставки оборудования и оказания услуг – Прилагается.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУ ТП Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail - v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУ ТП |  | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |