«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  18  » ___03___ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022г.  лот № 22.000109  «Обследование сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА)».

Наименование закупки: оказание услуг по обследованию сети контрольно-измерительной аппаратуры (КИА).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг: семьсот пятьдесят пять тысяч триста три сомони, 64 дирам (755 303,64).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по обследованию сети

контрольно-измерительной аппаратуры (КИА)

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) –

Начало работ:       20.04.2022г.

Окончание работ: 15.07.2022г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг на расчетный счет поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.140.025-2009, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

- обследование эксплуатируемой сети КИА;

- проверка чувствительности и работоспособности струнной КИА в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725 и оценка достоверности показания КИА;

- проверка, оценка чувствительности и работоспособности системы фильтрационных наблюдений (опускных и закладных пьезометров, водомерного поста, дренажного колодца и дренажной галереи);

- проверка, тестирование и калибровка измерительных приборов системы автоматизированного сбора показаний КИА (САСП КИА);

- составление акта и свидетельство о поверки или калибровки датчиков и приборов системы автоматизированного сбора показаний КИА;

- заключение о возможности восстановления, ремонта или замене необходимых КИА (с обоснованием и расчетом);

- составление итогового технического отчета по оказание услуг с предоставлением рекомендации о дальнейшей необходимости установки датчиков и эксплуатации КИА.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 1).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2).

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: свидетельство о поверке и калибровки приборов, Технический отчет по результате работ, заключение на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптический диск в формате .docx и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования к качеству услуг – 24 месяца с даты подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – при необходимости с согласованием  Заказчика.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - сметные расчеты или калькуляции (с расшифровкой затрат).

- График оказания услуг - Прилагается (Приложение №2).

- Начало оказания услуг:       20.04.2022г.

- Окончание оказания услуг: 15.07.2022г.

- Проект Договора – Прилагается (Приложение №3).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. ВРИО начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромиддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com, Старшего мастера Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43,  E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

ВРИО начальника  ГТЦ 	_______________ 	Абдурахимов Г.К.