«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ Козлов В.В.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот № 22.000001 «Повышение квалификации и обучение персонала».

Наименование закупки: Курс повышения квалификации: Базовый курс Промышленные средства автоматизации фирмы Omron по ПЛК CS/CJ (4 модуля).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 12 388,24 (двенадцать тысяч триста восемьдесят восемь сомони, 24 дирам) – 1 работник.

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на Базовый курс Omron по ПЛК CS/CJ (4 модуля)

- Общие требования (приводятся общие требования к условиям и порядку оказания услуг):

- требования к месту оказания услуг – очная форма обучения, по месту нахождения учебного заведения;

- требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) - 2 квартал 2022 года;

- требования к условиям расчетов – Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя разовым платежом в размере 100 % предоплаты;

- требования к применяемым стандартам и прочим правилам – По окончанию обучения выдать соответствующие документы, свидетельствующие о прохождении учебного курса;

- требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг - теоретическое и практическое обучение;

- требования к обеспечению конфиденциальности - Отсутствуют;

- иные требования – Отсутствуют;

- требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Отсутствуют.

- Требования к оказанию услуг:

- требования к видам оказываемых услуг – Очная форма обучения;

- требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – 80 ак/ч – 1 работник;

- требования к последовательности оказания услуг, их этапам - Отсутствуют;

- требования к качеству услуг - приобретение навыков по тематике обучения;

- требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг - Акт по оказанию услуг, Счет за оказанные услуги;

- возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Отсутствует;

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Отсутствует;

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) - Отсутствуют;

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- опыт оказания аналогичных услуг - не менее 2-х лет;

- наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - лицензия на образовательную деятельность;

- наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для оказания услуг, являющегося предметом закупки;

- иные требования - отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - Предоставить калькуляцию/расшифровку на оказание услуг.

- График оказания услуг

Начало оказания услуг: 2 квартал 2022 года.

Окончание оказания услуг: до исполнения всех обязательств.

Программа Базового курса "Промышленные средства автоматизации фирмы OMRON":

1. Презентация о компании «Ракурс Инжиниринг».

2. История компании Omron. Сферы деятельности. Обзор продукции промышленной автоматизации Omron.

3. Понятие ПЛК. Основные характеристики ПЛК. Классификация ПЛК фирмы Omron.

4. Конфигурация ПЛК. Модули ЦПУ. Классификация модулей. Расширенная конфигурация.

5. Выбор ПЛК: требования к ПЛК, выбор аппаратной части, выбор источников питания.

6. Обслуживание ПЛК: Устройство модуля ЦПУ, индикаторы и DIP-переключатели, индикаторы модулей, замена элемента питания.

7. Обзор интерфейса CX-Programmer.

8. Ознакомление с CX-Programmer: создание проекта, настройка связи, таблица ввода/вывода, журнал ошибок.

9. Практическое занятие.

10. Цикл работы ПЛК.

11. Языки программирования ПЛК: обзор языков программирования, языки программирования CX-Programmer, поддержка языков ПЛK Omron.

12. Разработка управляющей программы: основные принципы организации программы, глобальные и локальные символы, программная секция.

13. Базовые инструкции РКС: команды работы с битами, команды счетчиков и таймеров, основные принципы программирования на РКС.

14. Практическое занятие.

15. Области памяти ПЛК и их функциональное назначение. Прямая, косвенная и косвенно-индексная адресация. Форматы данных.

16. Инструкции пересылки и преобразования данных. Логические инструкции. Математические инструкции.

17. Программные модули (задачи). Виды задач, назначение, управление выполнением.

18. Практическое занятие.

19. Программирование специальных модулей. Модули аналогового ввода/вывода MAD.

20. Модули высокоскоростного счетчика CT021.

21. Диагностика неисправностей контроллеров.

22. Практическое занятие.

23. Программируемые терминалы. Основные технические характеристики и функции.

24. Терминалы серии NS. Системное меню.

25. Конфигурация системы ПЛК-терминал-CX-Designer.

26. Практическое занятие.

27. Сетевые возможности ПЛК Omron. Организация сетей. Средства, основные характеристики.

28. Ethernet, ControllerLink, DeviceNet. CX-Integrator.

29. Дискуссии по темам. Подведение итогов занятий.

- Проект Договора – Прилагается.

Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту технического задания. В случае наличия таких противоречий положениям технического задания отдаётся приоритет.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Административного отдела – Хамидова Рушана Абдукаримовна, тел: 900-09-51-99, E-mail – r.khamidova@sangtuda.com.

Начальник АО								            Хамидова Р.А.

Не допускается предъявление к Участникам закупки требований, необоснованно ограничивающих конкуренцию.