Приложение № 1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  20  »  декабря  2021 г.

Ведомость объемов работ

на проведение работ по огнезащите деревянных конструкций объектов подсобного и обслуживающего назначения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство и разборка внутренних лесов | м2 | 2620 |
|  | Очистка деревянных конструкций от грязи и пыли, (обрешётка, стропил, балок под кровлю) | м2 | 7532 |
|  | Очистка поверхностей чердачных помещений от загрязнений | м2 | 3423 |
|  | Огнезащита обрешеток | м2 | 7532 |
|  | Огнезащита стропил, мауэрлатов, балок | м3 | 84,5 |

Подписи:

| ВРИО начальника ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| --- | --- | --- |
| Старший мастер ГТЦ |  | А.Х. Ибодов |