Приложение № 1   к  Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на проведение работ по огнезащите деревянных конструкций объектов подсобного и обслуживающего назначения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство и разборка внутренних лесов | м2 | 2620 |  |
|  | Очистка деревянных конструкций от грязи и пыли, (обрешётка, стропил, балок под кровлю) | м2 | 7532 |  |
|  | Очистка поверхностей чердачных помещений от загрязнений | м2 | 3423 |  |
|  | Огнезащита обрешеток | м2 | 8565 |  |
|  | Огнезащита стропил, мауэрлатов, балок | м3 | 84,5 |  |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник  ГТЦ       _______________       Абдурахимов Г.К.