«Утверждаю»

Заместитель генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«     »                     2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: Скорректированное ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000167 «Приобретение оргтехники (мониторы, ИБП, системные блоки)».

Наименование закупки: Источник бесперебойного питания (далее – Оргтехника).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 5 160,38 (пять тысяч сто шестьдесят сомони, 38 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку источника бесперебойного питания

- Общие требования:

- Производитель – SVEN.

- Количество – 5 шт.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оргтехники должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оргтехники при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оргтехники на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оргтехники на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.2022 года по 25.02.2022 года.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантия распространяется на всю поставляемую Оргтехнику. При получении Оргтехники и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оргтехники, Поставщик за свой счет заменяет некачественную Оргтехнику качественной или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оргтехники.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Технические требования к продукции

  - Общие требования:

| Тип | ИБП |
| --- | --- |
| Выходная мощность, Ва | 800 |
| Выходная мощность, Вт | 415 |
| Мин. входное напряжение, В | 140 |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Время переключения на батарею, мс | 6 |
| Горячая замена батарей | Нет |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемая Оргтехника должна быть новой, в фирменной упаковке, ранее не использованной.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) - ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – тип кабеля питания согласно стандарту «Schuko».

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Обеспечение источников электропитания при кратковременном отключении основного источника мощности питания, а также защита от помех в сети основного источника.

- Требования по комплектации – Кабель питания – 1 шт. поставляется в соответствии с базовой комплектацией Оргтехники.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оргтехника должна иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее качество.

- Применение аналогов – Аналог допускается, АРС.

| Тип | ИБП |
| --- | --- |
| Выходная мощность, Ва | 800 |
| Выходная мощность, Вт | 415 |
| Мин. входное напряжение, В | 140 |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Время переключения на батарею, мс | 6 |
| Горячая замена батарей | Нет |

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Проект Договора - Прилагается

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель АСУ ТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель АСУ ТП | __________________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |