Спецификация №1

от 20.11.2024г.

Лот №24.000117 «Осветительные приборы и электроустановочные изделия»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочки светодиодные энергосберегающие 45Вт | Штука | 20 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 2 | Лампа накаливания 12В 40W Е27 | Штука | 60 | МО 12В 40Вт Е27 |
| 3 | Лампа накаливания 36В 60W Е27 | Штука | 60 | МО 36В 60Вт Е27 |
| 4 | Лампа LED цоколь Е27 13W | Штука | 300 | ГОСТ 54815-2011 |
| 5 | Лампа светодиодная LED 10W 600мм Т8 стекло 6400К G13 | Штука | 200 | 600мм Т8 стекло 6400К G13 |
| 6 | Лампа LED цоколь Е27 13W | Штука | 250 | ГОСТ 54815-2011 |
|  | Светильник бактерицидный для рабочей зоны модель : СБ-01; Рецеркулятор обеззараживающий для рабочей зоны, модель: РЦ-1. | Штука | 4 | Светильник с УФ лампой |
|  | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Штука | 1 | Ультрафиолетовая бактерицидная(кварцевая) лампа Led Favourite T8 UV G13 896mm 30w 220v для рециркулятора дезинфицирующая безозоновая, сменная УФ лампа для дезинфекции и обеззараживания воздуха |
|  | ИЗУ трехконтактное для ламп ДНаТ, ДРИ 250-1000Вт | Штука | 60 | УИЗУ |
|  | Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=32А с установкой диф. тока 10-30мА двухполюсный | Штука | 15 | АВДТ32 ГОСТ Р51326.1-99 |
|  | Автоматический выключатель однополюсной 32А | Штука | 5 | ГОСТ Р51326.1-99 |
|  | Автоматический выключатель трехполюсной 32А | Штука | 6 | ГОСТ Р51326.1-99 |
|  | Автоматический выключатель однополюсной 63А | Штука | 10 | ГОСТ Р51326.1-99 |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 63А | Штука | 6 | ГОСТ Р51326.1-99 |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный 100А | Штука | 2 | ГОСТ Р51326.1-99 |
|  | Распределительная коробка IP65 100*100*70мм пластик ABS водонепроницаемый | Штука | 20 |  |
|  | Коробка распределительная металлическая с внутренней изоляцией степень защиты IP 66 размер 120х120х50mm | Штука | 50 |  |
|  | Набор стеклянных цилиндрических предохранителей 20 х 5мм 0.2 - 15А | Комплект | 1 |  |
|  | Блок 3-розетки кабельные с крышками резиновыми | Штука | 2 | 16А.250В.50ГЦ |
|  | Комплект вилка + розетка резиновая | Комплект | 3 | 16А.250В.50ГЦ |
|  | Розетка наружная с крышкой: номинальное напряжение-240В; номинальный ток 16А; степень защитыIP65 | Штука | 40 | Электрическая, силовая, штепсельная |
|  | Набор выводных многослойных конденсаторов | Комплект | 2 | EK-CML/NPO комплект содержит 40 номиналов, каждого по 10шт |
|  | Фонарик Х 2000 | Штука | 2 |  |
|  | Фонарь пожарный групповой | Штука | 3 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТ(ам), ТУ или гарантий Завода- изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.