Спецификация №1

от 03.02.2022г.

Лот №22.000076 «Осветительные приборы и запасные части»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочки светодиодные энергосберегающие 30 Вт | Штука | 160 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 2 | Лампочки светодиодные энергосберегающие 17 Вт | Штука | 20 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 3 | Лампа накаливания 12 В 40 W Е27 | Штука | 100 | МО 12В 40Вт Е27 |
| 4 | Лампа LED Е14 3 W | Штука | 250 | ГОСТ 54815-2011 |
| 5 | Лампа LED цоколь Е27 13 W | Штука | 1400 | ГОСТ 54815-2011 |
| 6 | Лампа ДНаТ 150Вт (натриевая) SHР-Т 150 W | Штука | 60 | ГОСТ 53078-2008 |
| 7 | Лампа ДНаТ 250Вт (натриевая) SHР-Т 250 W | Штука | 100 | ГОСТ 53078-2008 |
| 8 | Светодиодная лампа LED 10 W 600 мм Т8 (стекло) 6400К G-13 | Штука | 1000 | ГОСТ 53078-2008 |
| 9 | Лампа ДРЛ-18 | Штука | 200 | ГОСТ 6825-91 |
| 10 | Лампа накаливания | Штука | 100 | МО 36В 60Вт Е27 |
| 11 | Лампа ЛБ-18 Вт | Штука | 600 | ГОСТ 6825-91 |
| 12 | Лампа ЛБ-36 Вт | Штука | 200 | ГОСТ 6825-91 |
| 13 | Лампа ДРИ-400-5 Е40 | Штука | 150 | ГОСТ 31948-2012 |
| 14 | Стартёр (ST 151 Basic OSRAM 4-22W) | Штука | 600 | ГОСТ 8799-90 |
| 15 | Стартёр (ST 151 Basic OSRAM 4-36W) | Штука | 300 | ГОСТ 8799-90 |
| 16 | Стартер для ламп ДРЛ-18 | Штука | 200 | ГОСТ 8799-90 |
| 17 | Дроссель для ламп ДРЛ-18 | Штука | 20 | ГОСТ 16809-88 |
| 18 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 250 Вт ПРА 1И-250ДНаТ46Н-001УХЛ2 | Штука | 50 | ГОСТ 16809-88 |
| 19 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 400 Вт | Штука | 50 | ГОСТ 16809-88 |
| 20 | ИЗУ трех контактное для ламп ДНаТ | Штука | 100 | ДРИ 250-1000 Вт |
| 21 | Бактерицидные ультрафиолетовые | Штука | 48 | (УФ) лампы тип ДБ-75-2 |
| 22 | Кварцевый чехол для бактерицидных ультрафиолетовых | Штука | 48 | (УФ) ламп типа ДБ-75-2 |
| 23 | Настенно-потолочный светильник 60 Вт, Е27 | Штука | 50 | НПП 03-60-1301/001 |
| 24 | Настенный влагозащищенный светильник ПСХ - 60 Вт Е27 | Штука | 50 | ГОСТ 17677-82 |
| 25 | Фотореле Напряжение 220 В | Штука | 20 | ФР-602 5500ВА |
| 26 | Аккумуляторный ручной фонарь | Штука | 4 | W545-T6 |
| 27 | Фонарик | Штука | 4 | Х 2000 |
| 28 | Фонарик шахтерский (налобный) | Штука | 2 | SX-006/BMT 2001 |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.