Спецификация №1

от 20.12.2022г.

Лот №22.000159 «Осветительные приборы и запасные части»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочки светодиодные энергосберегающие 45 Вт | Шт. | 20 | Варзоб АО |
| 2 | Лампа LED Е14 3W | Шт. | 50 |  |
| 3 | Лампа LED цоколь Е27 13W | Шт. | 1160 | 60шт для нурекского ж/д 700шт ХО 400шт ЭТЦ |
| 4 | Лампа светодиодная IEK, LLE-A60-11-230-40-E27 | Шт. | 30 | АСУТП шкаф ПТК |
| 5 | Прожекторы светодиодные LED-200W | Шт. | 50 |  |
| 6 | Блок питания к светодиодным прожекторам LED 50Вт | Шт. | 40 | ЭТЦ |
| 7 | Блок питание к светодиодным прожекторам LED 200Вт | Шт. | 100 | ЭТЦ |
| 8 | Плата к светодиодным прожекторам LED 50Вт | Шт. | 40 | ЭТЦ |
| 9 | Плата к светодиодным прожекторам LED 200Вт | Шт. | 100 | ЭТЦ |
| 10 | Светильник ЖКУ 77-250-112, ДНАТ, 250 | Шт. | 30 | Вместо бактерицидных ламп и чехлов |
| 11 | Светодиодные фонтанные светильники разноцветным фоном LED-15W | Шт. | 15 | ЭТЦ |
| 12 | Фонарик X-2000 | Шт. | 2 | Для обходчиков ГТЦ |
| 13 | Фонарик шахтерский (лобный) | Шт. | 4 | Для обходчиков ГТЦ |
| 14 | Аккумуляторный ручной фонарь W545-T6 | Шт. | 2 | АСУТП |
| 15 | Светодиодная лампа LED 10W600мм Т8 (стекло) 6400К G-13 | Шт. | 400 |  |
| 16 | Лампа ДРИ-400-5 Е40 | Шт. | 60 |  |
| 17 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 250Вт ПРА 1И-250ДНаТ46Н-001УХЛ2 | Шт. | 30 |  |
| 18 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 400Вт | Шт. | 60 |  |
| 19 | ИЗУ трехконтактное для ламп ДНаТ, ДРИ 250-1000Вт | Шт. | 60 |  |
| 20 | Лампы LED, мощность 42W SQ, цветовая температура 4000К, размер 595*595мм, «Backlit Led panel» | Шт. | 70 | Офис г.Душанбе |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

*Бренды изделий уточняются и согласовываются исходя из предложений Рынка на момент проведения закупочных процедур.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.