Спецификация №1

от 16.11.2023г.

Лот №23.000087 «Осветительные приборы и запасные части»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампочки светодиодные энергосберегающие 45Вт. | Штука | 20 | ГОСТ Р 51317.3.2 |
| 2 | Лампа накаливания 12В 40W Е2.7 | Штука | 60 | МО 12В 40Вт Е27 |
| 3 | Лампа накаливания 36В 60W Е27. | Штука | 60 | МО 36В 60Вт Е27 |
| 4 | Лампа LED Е14 3W. | Штука | 50 | ГОСТ 54815-2011 |
| 5 | Лампа светодиодная LED 10W 600мм Т8 стекло 6400К G13. | Штука | 400 |  |
| 6 | Лампа LED цоколь Е27 13W. | Штука | 80 | ГОСТ 54815-2011 |
| 7 | Лампа LED цоколь Е27 13W. | Штука | 400 | ГОСТ 54815-2011 |
| 8 | Лампа LED цоколь Е27 13W. | Штука | 40 | ГОСТ 54815-2011 |
| 9 | Прожекторы Syiveo 2 SHP-TS 250-400Вт. | Штука | 25 |  |
| 10 | Прожекторы светодиодные LED-200W. | Штука | 70 |  |
| 11 | Блок питание к светодиодным прожекторам LED 200Вт. | Штука | 50 | (МЭК 61008-1-96) |
| 12 | Плата к светодиодным прожекторам LED 50Вт. | Штука | 50 |  |
| 13 | Светильник ЖКУ 77-250-112, ДНАТ, 250W. | штук | 74 | ГОСТ Р 53073-2008 |
| 14 | Светодиодные фонтанные светильники с разноцветным фоном LED-15W. | Штука | 5 |  |
| 15 | Фонарик Х 2000. | Штука | 2 |  |
| 16 | Фонарик шахтерский (лобный). | Штука | 4 |  |
| 17 | Фонарь ручной ЭРА PA-606 (дальность освещения 400м., максимальное время работы 4.5час. влагозащитный). | Штука | 5 |  |
| 18 | Светильник уличный (шар 250мм на плоском основании Е27). | Штука | 50 |  |
| 19 | Лампа ДРИ-400-5 Е40. | Штука | 50 | ГОСТ 31948-2012 |
| 20 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 250Вт ПРА 1И-250ДНаТ46Н-001УХЛ2. | Штука | 30 | ГОСТ 16809-88 |
| 21 | Дроссель для натриевых ламп высокого давления 400Вт. | Штука | 50 | ГОСТ 16809-88 |
| 22 | ИЗУ трех контактное для ламп ДНаТ, ДРИ 250-1000Вт. | Штука | 60 |  |
| 23 | Пускатель серии ПМЛ2160 ДМ Электромагнитный 25А, 400В. | Штука | 8 |  |
| 24 | Автоматический выключатель дифференциального тока Iн=32А с установкой диф. тока 10-30мА двухполюсный. АВДТ32. | Штука | 15 | ГОСТ Р51326.1-99 |
| 25 | Автоматический выключатель двухполюсный 32А. | Штука | 10 | ГОСТ Р51326.1-99 |
| 26 | Автоматический выключатель трехполюсный 63А. | Штука | 10 | ГОСТ Р51326.1-99 |
| 27 | Розетка трехместная (открытой установки.) | Штука | 10 | ГОСТ Р 51322.2.4-99 |
| 28 | Реле Времени РВО -15. | Штука | 3 |  |
| 29 | Патрон электрический Е-40. | Штука | 20 | ГОСТ 2746-90 |
| 30 | Блок 3-розетки кабельные с крышками резиновыми16А.250В.50ГЦ. | Штука | 2 |  |
| 31 | Комплект вилка + розетка резиновая. 16А.250В.50ГЦ. | Комплект | 2 |  |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.