«Утверждаю»

заместитель генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2023г., Лот №23.000097 «Переосвидетельствование сосудов, работающих под давлением (кислородные баллоны и баллоны газ пропан-бутана)».

Наименование закупки: оказание услуг – переосвидетельствование сосудов, работающих под давлением (кислородные баллоны и баллоны газ пропан-бутана) ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Начальная (плановая предельная) стоимость оказания услуг – 31 949,59 сомони (тридцать одна тысяча девятьсот сорок девять сомони, 59 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по переосвидетельствованию сосудов, работающих под давлением (кислородные баллоны и баллоны газ пропан-бутана) ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

- Общие требования

- Требования к месту оказания услуг – место дислокации Организации, имеющей лицензию на право оказания услуг по переосвидетельствование сосудов, работающих под давлением;

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – один раз в 5 лет (в июле 2023г.).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – производится согласно законодательным актам и требований Республики Таджикистан и правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Заказчик обеспечивает своими силами транспортировку сосудов, работающих под давлением (кислородные баллоны и баллоны газа пропан-бутан) со склада Сангтудинская ГЭС-1, разгрузку, для оказания услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности - отсутствуют;

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в РТ;

- Иные требования – отсутствуют.

  - Требование к оказанию услуг:

- Требование к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение переосвидетельствования сосудов, работающих под давлением (кислородные баллоны в количестве 50 шт. и баллоны газ пропан-бутана в количестве 2 шт.);

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовым ценам на оказание услуг по переосвидетельствованию сосудов, работающих под давлением и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан;

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам - один раз в 5 лет, июль 2023г.;

- Требования по оформлению отчетности - обязательное оформление Акта приема-передачи оказания услуг, ТТН, счета на оплату.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное оказание услуг в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; наличие специальной лицензии на выполнение услуг.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Акт оказанных услуг в бумажном виде (pdf); ТТН, счета на оплату.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – не требуется;

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – не требуется.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – не требуется.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом). Стоимость зависит от объёма фактической изношенности вентилей баллонов.

- График оказания услуг: один раз в 5 лет – июль 2023г.

- Проект Договора – стандартный договор на оказание услуг Общества.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактные лица, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник ОМТС – Адолина Татьяна Александровна, тел: +992 900-09-90-86, E-mail – t.adolina@sangtuda.com; Инженер 2 категории - Алиев Тимур Абдухамидович, тел: +992 900-09-63-90, E-mail – t.aliev@sangtuda.com.

Начальник ОМТС _________________ Адолина Т.А.

Спецификация №1

от 23.05.2023г.

Лот №23.000097 «Переосвидетельствование сосудов, работающих под давлением (кислородные баллоны 50шт и баллоны газ пропан-бутана 2шт)»

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуально-измерительный контроль баллона | шт | 52 |
| 2 | Измерение толщины металла баллона | шт | 52 |
| 3 | Измерение твердости металла баллона | шт | 52 |
| 4 | Снятие вентиля баллона | шт | 52 |
| 5 | Очистка внутренней части баллона | шт | 52 |
| 6 | Замена вентиля баллона | шт | 5 |
| 7 | Гидравлическое испытание баллона | шт | 52 |
| 8 | Маркировка баллона по результатам гидравлического испытания | шт | 52 |
| 9 | Нанесение указательных надписей на баллон | шт | 52 |
| 10 | Покраска наружной поверхности баллона | шт | 52 |

Начальник ОМТС  _________________ Адолина Т.А.