«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023., Лот 23.000069 «Организация пожарной охраны объектов Сангтудинской ГЭС-1».

Наименование закупки: на оказание услуг по организации пожарной охраны объектов Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – Семьсот шестнадцать тысяч девяносто сомони, 64 дирам. (716 090,64).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание - Организация пожарной охраны объектов Сангтудинской ГЭС-1.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – 01.01.2023 г. по   31.12.23г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - Оплата производится в форме безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя, постоплатой.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – В соответствии с Законом Республики Таджикистан за № 363 от 20.03.2008 г.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- 2. Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг –  Для этого:

- Организовать службу и профилактическую работу пожарной охраны на объекте, боевую подготовку пожарной части и выезд её для тушения возгораний и пожаров;

- Осуществлять контроль над выполнением требований пожарной охраны, направленных на обеспечение пожарной безопасности, и за состоянием средств пожаротушения и сигнализации на объекте.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Представить смету на оказываемые услуги.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам - В соответствии с Графиком выполнения работ.

- Требования по оформлению отчетности –  Акт оказанных услуг.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное оказание услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Своевременно представлять Акт оказываемых услуг (ежемесячно).

- Представить технический Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости)- Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3.Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуются.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования - Расшифровка затрат по статьям.

4. Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - Прилагается Смета затрат на объем оказываемых услуг.

5.График оказания услуг

Начало выполнения работ: 01.01.2023 г.

Окончание выполнения работ: 31.12.2023 г.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг, в днях с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2023 | По 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация пожарной охраны объектов Сангтудинской ГЭС-1. |  |  |

6. Проект Договора – прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,       E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ______________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |