«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« 27 »  декабря  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: Скорректированное ГКПЗ 2021 года, Лот №21.000168 «Проектирование, поставка, монтаж и наладка системы автоматической пожарной сигнализации столовой на 180 посадочных мест».

Наименование закупки: оказание услуг по проектированию, приобретению, монтажу и пуско-наладке системы пожарной сигнализации столовой на 180 п/м для Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 432 624,91 (четыреста тридцать две тысячи шестьсот двадцать четыре сомони, 91 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на закуп услуг по проектированию, приобретению,

монтажу и пуско-наладке системы пожарной сигнализации столовой на 180 п/м

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

Здание столовой на 180 посадочных мест расположено на правом берегу гидроэлектростанции. Необходимо выполнить проектирование, поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку системы пожарной сигнализации столовой.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение №1).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку Оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса на расчетный счет Контрагента в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования, оставшийся расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема–передачи Оборудования. Оплата за проектные, монтажные и пусконаладочные работы производится путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости услуг, оставшийся расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Работы выполнить в соответствии с требованиями РД 009 01-96,РД 78.145-93, РД 78.36.007-99, СП 5.13130.2009.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Контрагент обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Контрагент согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Контрагент ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Контрагент обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республики Таджикистан.

Контрагент несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 3 этапа: проектирование, поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы.

- Разработать проект (описание схемы, сметно-проектная документация).

Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта.

- Выполнить поставку оборудования.

- Выполнить монтаж и пуско-наладку оборудования.

Система пожаротушения должна включать в себя и обеспечивать:

- Звуковую, речевую, световую сигнализацию с выводом на центральный пульт управления ГЭС и пожарную часть;

- Отключать систему вентиляции, электропитания помещений от тепловых и дымовых пожарных извещателей и от ручных извещателей расположенных у входов и выходов в защищаемые помещения.

- Тип пожарных извещателей: тепловые, дымовые.

- Тип ППК (прибор приемно-контрольный) - индикация режимов «Тревога», «Пожар», «Неисправность», «Отключен», «Отключения инженерного оборудования».

- Возможность просмотра отдельных зон (разделов) и элементов системы, имеющих эти состояния с отображением на ППК.

- Автоматическое управление средствами светового и звукового оповещения, противодымной защиты, инженерным оборудованием, выходами передачи сигналов "Тревога", "Пожар", "Неисправность", "Отключен", “Отключения инженерного оборудования” с помощью контрольно-пусковых и сигнально-пусковых блоков, приёмно-контрольных блоков.

- Автоматический запуск и останов приборов речевого оповещения.

- Оборудование системы пожарной сигнализации российского производства.

- Условия поставки оборудования – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Предоставить коммерческое предложение с учетом следующего:

- указать сроки и стоимость выполнения проектирования;

- указать стоимость необходимого оборудования с учетом доставки до объекта;

- указать сроки доставки необходимого оборудования (при необходимости изготовления оборудования указать срок изготовления).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение №1).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить Проект, включая описание и принципиально-монтажные схемы; Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (dwg и .pdf), в 2-х экземплярах.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на оборудование не менее 3-х лет, на монтажные и пуско-наладочные работы 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3. Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение проектирования, монтаж и наладку системы пожарной сигнализации.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования -Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- Проект договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления АСУ ТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail: v.talyzin@sangtuda.com.

| Руководитель направления АСУ ТП | _______________ | Талызин В.Ю. |
| --- | --- | --- |