«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«     »                  2021 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: Скорректированное ГКПЗ на 2021 год, Лот №21.000161 «Приобретение геодезического прибора».

Наименование закупки: Приобретение геодезического прибора (цифровой нивелир Leica LS10 0.3мм c двумя инварными рейками длиной 3м).

Начальная (предельная) стоимость поставки – 208 685,46 (двести восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять сомони, 46 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку

цифрового нивелира Leica LS10 0.3мм с двумя инварными рейками длиной 3м

- Общие требования:

- Страна производитель – Швейцария.

- Производитель – Leica.

- Количество – 1 комплект.

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка геодезического прибора должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность цифрового нивелира при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка – невозвратная.

Поставляемый геодезический прибор сопровождается транспортной накладной с обязательным указанием в ней количества отгруженных грузовых мест.

Поставщик обязан обеспечить сохранность маркировки геодезического прибора и его упаковки (трафаретная маркировка, упаковочный лист, товарный ярлык) при хранении, транспортировке и передаче цифрового нивелира Покупателю.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки геодезического прибора на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи геодезического прибора на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – с 01.2022г. по 25.02.2022г.

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок эксплуатации геодезического прибора должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу геодезического прибора в соответствии с техническим описанием производителя цифрового нивелира. Гарантийный срок 12 месяцев, c даты подписания акта приема-передачи геодезического прибора. При приобретении геодезического прибора и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования цифрового нивелира, Поставщик за свой счет заменяет некачественный цифровой нивелир качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения геодезического прибора.

- Дополнительная комплектация – Отсутствует.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

  - Технические требования к продукции

2.1 Общие требования:

| Цифравой нивелир Leica LS10 0.3мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Средняя квадратическая погрешность измерения превышения на 1 км двойного хода | 0,3 мм |  |
| Точность измерения расстояний | 15 мм на 30 м |  |
| Дальность измерений (электронные измерения) | от 1.8 до 110 м |  |
| Компенсатор (тип) | Маятниковый с магнитным демпфером и электронным контролем рабочего диапазона |  |
| Компенсатор (точность установки) | 0.3" |  |
| Зрительная труба (увеличение) | 32x |  |
| Регистрация данных (встроенная память) | 30 000 измерений |  |
| Интерфейсы передачи данных | RS232 / USB, Bluetooth, Mini USB. |  |
| Регистрация данных (сохранение данных) | USB-карта памяти |  |
| Регистрация данных (клавиатура) | Буквенно-цифровая, 28 клавиш с подсветкой |  |
| Питание (аккумулятор) | Сменная литий-ионная батарея Leica GEB311 |  |
| Зарядное устройство | Prof 3000 GKL311 |  |
| Адаптер | GKL 112/311EU GEV192 |  |
| Питание (время работы) | 12 ч |  |
| Рабочая температура, °С | от –20°C до + 50°C |  |
| Дисплей | 3.6" (дюйма), QVGA, цветной, сенсорный |  |
| Защита от пыли и влаги | IP55 |  |
| Вес с аккумулятором | 3.7 кг |  |
| Инварные рейки Leica GPCL3 |  |  |
| Кодовая инварная рейка c встроенным уровенем и держателямы в защитном ящике |  | для выполнения высокоточных измерений цифровым нивелиром |
| Длина |  | 3 м, без раскладки |
| Вес |  | 4,9 кг |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемый геодезический прибор должен быть новый, ранее не использованный.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Настоящее изделие соответствует следующим нормам или нормативным документам: ГОСТ 10528—90 -Межгосударственный Стандарт нивелиры.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) – Нивелировка I и II-класса.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Документация завода-изготовителя, подтверждающая качество поставляемого нивелира с двумя инварными рейками.

  - Применение аналогов – Аналог применяется без изменения качеств и технических характеристик.

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Приветствуется.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

5. График оказания услуг:

Начало выполнения работ: 01.2022г

Окончание выполнения работ: 25.02.2022г.

| № п/п | Наименование этапа | График оказания услуг, с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.22г до 25.02.22г |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Поставка цифрового нивелира с двумя инварными рейками длиной 3м | ___________________________________________ |

6. Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: Вр.и.о. начальника Гидротехнического цеха – Абдурахимов Г.К., тел: 900-09-50-29, E-mail: gtcsges-1@mail.ru, Старший мастер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@mail.ru.

| Вр.и.о. начальника ГТЦ | ________________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |