«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« 01 » августа 2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2022 года, Лот №22.000123 «Приобретение и установка металлических дверей и системы видеонаблюдения».

Наименование закупки: приобретение и установка металлических дверей и системы видеонаблюдения в помещениях серверной АСУТП, АТС, ЦПУ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 79 344,25 (семьдесят девять тысяч триста сорок четыре сомони, 25 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по

установке дверей, системы контроля доступа, видеонаблюдения в помещениях серверной АСУТП, АТС, ЦПУ.

Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с графиком. График и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится авансом в размере до 50%, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оборудования. Оплата за проектные, монтажные и пуско-наладочные работы производится авансом в размере 20% от стоимости работ, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Выполнение работ в соответствии с приказом № 31 ФТЭК России от 14 марта 2014 г., СТО17330282.27.140.010-2008, ГОСТ Р 58242-2018.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Для проведения работ, необходимо обязательное присутствие представителя поставщика на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте.

- Услуга разделена на 2 этапа: поставка, монтаж.

| 1. | Выполнить поставку: |
| --- | --- |
|  | - Трех металлических дверей – противопожарных, звукоизоляционных четвертого класса. - Шести IP видеокамер с разрешением 12 Мп., степенью защиты IP 66. |
|  | - IP видеорегистратор с сохранением данных в течении одного года. |
|  | - Системы контроля учета доступа для контроля трех помещений. |
| 2. | Выполнить монтаж, вышеперечисленного оборудования. |

- Условия поставки оборудования – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к срокам поставки оборудования – с 01.09.2022г. по 30.11.2022г.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- Сроки и стоимость поставки оборудования;

- Объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и их стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – с 01.09.2022г. по 30.11.2022г.

- Требования по оформлению отчетности – предоставить Проект, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, на бумажном и электронном носителе.

- Требования к качеству услуг - Предоставить гарантию на оборудование, монтажные и пуско-наладочные работы не менее 24 месяцев.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг - Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) - Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Не требуется.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить ценовое предложение с расшифровкой цен.

- График оказания услуг, поставки товара и выполнения работ – с 01.09.2022г. по 30.11.2022г.

- Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель АСУ ТП – Талызин Вячеслав Юрьевич, тел: 900-09-63-25, E-mail – v.talyzin@sangtuda.com.

Руководитель направления АСУ ТП ________________ Талызин В.Ю.