«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« ____ »  ___________2023 г.

Техническое задание на проведение закупки товара

Основание для проведения: ГКПЗ 2024года, Лот №24.000006 «Приобретение трансформаторов тока» (инвестиционная программа, код проекта 55.01.0214)

Наименование закупки: поставка Трансформаторов тока  (далее – Оборудование).

Начальная (предельная) стоимость поставки – шестьсот шестьдесят три тысячи девяносто шесть сомони, 74 дирам  (663 096,74)

Информация, включаемая в документацию о закупке

Заказ на поставку трансформаторов тока.

- Общие требования:

- Страна производитель – Франция.

- Производитель – «TRENCH».

- Количество – 1 комплект (из 3-х шт.).

- Требования к упаковке и её маркировке – Упаковка и маркировка Оборудования должна быть завода-изготовителя, которая обеспечивает сохранность Оборудования от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операций погрузки, выгрузки и перемещения на месте. Упаковка – невозвратная.

- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке – DAP; DDP, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010. Транспортировка возможна всеми видами транспорта при условии защиты товара от атмосферных и механических повреждений, погрузочно-разгрузочные работы с использованием соответствующей подъемной техники для предотвращения возможных повреждений и соблюдением требований перемещения для данного типа груза. Транспортировка, погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

- Требования к условиям оплаты – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере до 50% от стоимости поставки Оборудования на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема-передачи Оборудования на основании выставленного счета.

- Требования к срокам поставки – 01.03.2024г   по     30.08.2024г

- Требования к дополнительным услугам – Отсутствуют.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантийный срок производителя на Оборудование составляет 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 24 месяца с момента уведомления о готовности к отправке с завода, в зависимости от того, что произойдет раньше в соответствии с условиями продажи Оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу функционирования Оборудования, Поставщик за свой счет заменяет некачественное Оборудование качественным или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Поставщик производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения Оборудование.

- Дополнительная комплектация – Не требуется.

- Перечень документации, передаваемый Заказчику – Паспорт, руководство по эксплуатации на бумажном носителе.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Отсутствуют.

- Иные требования – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

  - Технические требования к продукции.

  - Общие требования:

| Тип | IOCК-300 |
| --- | --- |
| Наибольшее длительно допускаемое рабочее напряжение между фазами, кВ | 300 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| Номинальный первичный ток Iном, А | 1000 |
| Номинальный вторичный ток Iном, А | 1 |
| Количество вторичных обмоток, шт. |  |
| - для измерения и учета | 1 |
| - для защиты | 4 |
| Номинальная вторичная нагрузка, В∙А |  |
| - для измерения и учета | 1 – 30 |
| - для защиты | 4 – 30 |
| Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2 |
| Класс точности вторичных обмоток для защиты | 5Р |
| Номинальная частота напряжения сети, Гц | 50 |

- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной – Поставляемое Оборудование должно быть новое, в фирменной упаковке, ранее не использованное.

- Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) – Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60044-1-2013, ГОСТ IEC 60044-1-2003, ГОСТ IEK 61689-1-2045.

- Общие требования к рабочей среде, электропитанию и т.п. – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) –Преобразование токов большой величины до значения, удобного для измерения, учета, автоматики и в устройствах релейной защиты.

- Требования по комплектации – Базовая комплектация.

- Требования по совместимости – В соответствии с Пунктом 2.1.

- Иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) – Оборудование должно иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие его качество и происхождение.

- Применение аналогов – Аналог возможен без изменения качественных, функциональных и конструктивных характеристик не превышающее  ценового сегмента. Участник обязан предоставить в составе заявки подробное сравнение технических характеристик с приложением документов, подтверждающих заявленные характеристики. Допускается трансформаторы тока ТГМ–220 УХЛ1.

- Страна-производитель – РФ.

- Производитель - ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия».

| Тип | ТГМ–220 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| Номинальный первичный ток Iном, А | 1000 – 2000 |
| Номинальный вторичный ток Iном, А | 1 |
| Количество вторичных обмоток, шт. |  |
| - для измерения и учета | 1 |
| - для защиты | 4 |
| Номинальная вторичная нагрузка, В∙А |  |
| - для измерения и учета | 1 – 50 |
| - для защиты | 4 – 50 |
| Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета | 0,2 |
| Класс точности вторичных обмоток для защиты | 5Р |
| Номинальная частота напряжения сети, Гц | 50 |

- Требования к Участнику закупки (к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию):

- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию – Приветствуется.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования – Отсутствуют.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Электротехнического цеха Шералиев Шухрат Шермирзоевич, тел.: (900) 09-50-70, E-mail – sh.sheraliev@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЦ | __________________ | Ш.Ш. Шералиев |
| --- | --- | --- |