«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« __26__ » ___11___   2021 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: Скорректированное ГКПЗ 2021 года, Лот № 21.000195 «Проведение экспертизы промышленной безопасности козлового крана г/п 50 т.».

Наименование закупки: оказание услуг по промышленной экспертизе крана.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – Пять тысяч шестьсот семьдесят сомони 91 дирам. (5 670,91).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по промышленной экспертизе крана

Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – поселок Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – С 24.01.2022 г. по 28.01.2022 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 100% оплата после подписания акта по оказанию услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам - Требование п. 9.3.21. «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Исполнитель обеспечивает своими силами разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения вышеназванных услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан; несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

2. Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение промышленной экспертизы козлового крана КС 50-32Б базы ОМТС, г/п 50 т.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по экспертизе оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Представление Заключения по оказанию услуг и экспертизе оборудования.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное проведение экспертизы в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Необходимо предоставить Акт по оказанию услуг в бумажном виде, в 2-х экземплярах.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости)- Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3.Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Необходимо предоставить расшифровку затрат по данной услуге по статьям.

4.Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - Прилагается счет-фактура на объем оказываемых услуг.

5.График оказания услуг

Начало оказания услуг: 24.01.2022 г.

Окончание оказания услуг: 28.01.2022 г.

6. Проект Договора – прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,       E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ______________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |