Спецификация №1

от 19.01.2022г.

Лот №22.000058 «Промышленная автоматика»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик оборота лазерный | Штука | 2 | ООО «Ассоциация ВАСТ», тип ДОЛ-2 |
| 2 | Метка тахометрическая для ДОЛ-2 | Штука | 10 | ООО «Ассоциация ВАСТ», 1х0.01 м |
| 3 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РП-18-54ХЛ4 |
| 4 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РПЛ-122М, 110 В 50 Гц |
| 5 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РПЛ-131М, 110 В 50 Гц |
| 6 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РПЛ-131М, 220 В 50 Гц |
| 7 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РПЛ-122М, 220 В 50 Гц |
| 8 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РПЛ-131М, 380 В 50 Гц |
| 9 | Промежуточное реле | Штука | 5 | РПЛ-122М, 380 В 50 Гц |
| 10 | Приставки контактные | Штука | 5 | ПКЛ-22М04А |
| 11 | Приставки с выдержкой времени | Штука | 5 | ПВЛ-11М04А |
| 12 | Приставки с выдержкой времени | Штука | 5 | ПВЛ-21М04А |
| 13 | Нагреватель | Штука | 5 | Тип NSYCR10WU2C, 220В производитель Schneider Electric |
| 14 | Нагреватель | Штука | 5 | Тип NSYCR20WU2C 220В, производитель Schneider Electric |
| 15 | Нагреватель | Штука | 5 | Тип NSYCR55WU2C 220В, производитель Schneider Electric |
| 16 | Гигростат | Штука | 5 | Тип FLZ610 230В 50Гц, производитель Pfannenberg |
| 17 | Клеммная коробка | Штука | 5 | Тип КК-10 стальная |
| 18 | Клеммная коробка | Штука | 5 | Тип КК-10М пластиковая |
| 19 | Промежуточные реле переменного тока | Штука | 5 | РЭП15-440-151354-У3 |
| 20 | Промежуточные реле постоянного тока | Штука | 5 | РЭП15-440-551154-У3 |
| 21 | Реле контроля фаз | Штука | 2 | RM35TF30 |
| 22 | Кулачковый выключатель | Штука | 5 | ABB, тип ОС25G04RNBN00NU2 |
| 23 | Кулачковый выключатель | Штука | 5 | ABB, тип ОС25G08RNBN00NU4 |
| 24 | Кулачковый выключатель | Штука | 5 | ABB, тип ОС25G04PNBN00NURR2 |
| 25 | Кулачковый выключатель | Штука | 5 | ABB, тип OC25G06PNBN00NVN30 |
| 26 | Ручки управления кулачкового выключателя | Штука | 5 | ABB, тип OC25GP1B |
| 27 | Кнопка управления | Штука | 5 | ABB, тип CP1-30R-20 |
| 28 | Кнопка управления | Штука | 5 | ABB, тип CP1-30G-20 |
| 29 | Кнопка управления | Штука | 5 | ABB, тип CP1-30B-20 |
| 30 | Сигнальная лампа | Штука | 25 | АВВ, тип CL2-520R |
| 31 | Сигнальная лампа | Штука | 25 | АВВ, тип CL2-520G |
| 32 | Сигнальная лампа | Штука | 5 | АВВ, тип CL2-520Y |
| 33 | Сигнальная лампа | Штука | 25 | АВВ, тип CL2-523R |
| 34 | Сигнальная лампа | Штука | 25 | АВВ, тип CL2-523G |
| 35 | Сигнальная лампа | Штука | 5 | АВВ, тип CL2-523Y |
| 36 | Реле максимального напряжения | Штука | 5 | АВВ, тип RHV |
| 37 | Реле максимального тока | Штука | 5 | АВВ, тип RНI |
| 38 | Реле контроля фаз | Штука | 5 | ABB, тип SQZ3 |
| 39 | Реле времени | Штука | 5 | ABB, тип E 234 CT-MFD.21 |
| 40 | Измерительная клемма | Штука | 100 | Phoenix Contact, тип URTK/S |
| 41 | Крышка от измерительной клеммы | Штука | 25 | Phoenix Contact, тип D-URTK |
| 42 | Разделительная пластина от измерительной клеммы | Штука | 25 | Phoenix Contact, тип TS-RTK |
| 43 | Держатель защитного профиля от измерительной клеммы | Штука | 25 | Phoenix Contact, тип APH-ME |
| 44 | Короткозамыкающая вилка от измерительной клеммы | Штука | 25 | Phoenix Contact, тип KSS 8 |
| 45 | Короткозамыкающая вилка от измерительной клеммы | Штука | 25 | Phoenix Contact, тип KSS 4-8 |
| 46 | Измерительный преобразователь линейного напряжения | Штука | 5 | E3855 B, диапазон измерения 0-125 В |
| 47 | Измерительный преобразователь фазного напряжения | Штука | 5 | Е4855 В, диапазон измерения 0-125 В |
| 48 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/1, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 1 до 9,1 Ом. |
| 49 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/2, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 10 до 91 Ом. |
| 50 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/3, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 100 до 910 Ом. |
| 51 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/4, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 1 до 9,1 кОм. |
| 52 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/5, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 10 до 91 кОм. |
| 53 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/6, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 100 до 910 кОм. |
| 54 | Набор выводных резисторов | Комплект | 2 | EK-R24/7, комплект содержит 24 номинала по 20 шт. От 1 до 9,1 МОм. |
| 55 | Многофункциональный анализатор параметров электрических сетей | Штука | 5 | SOCOMEC, Тип DIRIS A40 с модулем RS485 |
| 56 | Концевой выключатель безопасности Omron D4N-112H | Штука | 5 | Omron D4N-112H |
| 57 | Аналогово-цифровой преобразователь | Штука | 20 | CCD DMC-RT12 |
| 58 | Датчик положения IW253/20-0.25-KFN-KHN | Штука | 2 | IW253/20-0.25-KFN-KHN |
| 59 | Автоматический выключатель Merlin | Штука | 5 | C60H 1П; 6А С |
| 60 | Автоматический выключатель Merlin | Штука | 5 | C32H-DC 2П; 6A C |
| 61 | Контроллеры и считыватели TCP/IP Based Single Door Access Controller / Контроллер - Wiegand Brand TCP/IP Network, 1 дверь, 2 считывателя доступа Считыватель – HID | Штука | 5 | TCP/IP Based Single Door Access Controller |
| 62 | Реле контроль фаз РКФ-М06-13-15 для крановых электродвигателей | Штука | 5 | РКФ-М06-13-15 |
| 63 | Реле контроль фаз РКФ-М06-12-15 для крановых электродвигателей | Штука | 5 | РКФ-М06-12-15 |
| 64 | Нагреватель 100 Вт | Штука | 5 | SNK-100-30 размер 120 х 80х 36 мм |
| 65 | Радиомодем RF412 | Штука | 1 | RF412 |
| 66 | Оптоволоконный преобразователь Ethernet-Fibre | Штука | 2 | 10/100 Fast Ethernet Stand-Alone Media and Rate Converter. 10/100Base-TX (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 100Base-LX 1310nm single mode (SC) [20 km/12.4 miles]) |
| 67 | Оптоволоконный преобразователи Fibre-Ethernet для оптоволоконного коммутатора | Штука | 2 | 10/100 Fast Ethernet Media and Rate Converter Module for MCR Chassis. 10/100Base-TX (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 100Base-FX 1310nm single mode (SC) [20 km/12.4miles] |
| 68 | Оптический патч-корд | Штука | 6 | Патч-корд оптический соединительный SC-SC/UPC SM Simplex 3.0мм 9/125, 1м Netko N--S-1-A-SC-SC-1M ¦ в Спб (s-alpha.ru) |
| 69 | Концевой выключатель КУ 701 (рычаг с роликом и самовозврат) | Штука | 5 | ТУ 3428-002-59826184-2006 |
| 70 | Концевой выключатель КУ 703 (Груз с противовесом и фиксация в крайних положениях) | Штука | 5 | ТУ 3428-002-59826184-2006 |
| 71 | Выключатели путевые ВПК-2111-БУХЛ4 | Штука | 5 | ТУ 3428-002-59826184-2006 |
| 72 | Выключатели путевые ВП-16-231 | Штука | 5 | ТУ 3428-002-59826184-2006 |
| 73 | Светодиод зеленый 230 VDC | Штука | 30 | ABB CL-520G |
| 74 | Светодиод зеленый 230 VAC | Штука | 30 | ABB CL-523G |
| 75 | Светодиод красный 24 VDC | Штука | 20 | ABB CL-502R |
| 76 | Светодиод зеленый 24 VDC | Штука | 20 | ABB CL-502G |
| 77 | Светодиод желтый 24 VDC | Штука | 20 | ABB CL-502Y |

*Сроки хранения согласно ГОСТам, ТУ или гарантий завода изготовителя.

Начальник ОМТС ____________ Адолина Т.А.