«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2023 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000115 «Промышленная экспертиза сосудов».

Наименование закупки: оказание услуг по промышленной экспертизе сосудов.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять сомони 28 дирам. (15 489,28).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание  - на оказание услуг по промышленной экспертизе сосудов работающих под давлением Сангтудинской ГЭС-1.

Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Дангаринский район, поселок Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – С 01.01.2024 г. по 30.10.2024г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 100% оплата после подписания акта по оказанию услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам - Требование п.6.3.24. «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –  Исполнитель обеспечивает своими силами разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения вышеназванных услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан; несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

2. Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение промышленной экспертизы следующих сосудов:

- Промышленная экспертиза сосудов (воздухосборников) СГЭС-1, объемом V–3,2м3 заводской №7359-1, №7359-2, объемом V–5м3 заводской №7360-2, №7360-3, №7360-4, №0005-2, №0005-3, объемом V–5м3 заводской №380-52, объемом V–3,7м3 №306-01, объемом V–5м3 заводской №32143, №33352, №38852.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по экспертизе оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Представление Заключения по оказанию услуг и экспертизе оборудования.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное проведение экспертизы в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Необходимо предоставить Акт по оказанию услуг в бумажном виде, в 2-х экземплярах.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости)- Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3.Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Необходимо предоставить расшифровку затрат по данной услуге по статьям.

4.Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - Прилагается счет-фактура на объем оказываемых услуг.

5.График оказания услуг

Начало оказания услуг: 20.01.2024 г.

Окончание оказания услуг: 30.10.2024 г.

| № | Наименование сосуда | Объем Vм3 | Р рабочее МПа | Заводской № | Регистрационный № | Дата внутреннего осмотра/ Дата гидравлич. испытания | Дата след. внутреннего осмотра/ Дата гидравлич. испытания | Промэкспертиза Сосудов работающих под давлением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосборник | 3,2 | 7,0 | 7359-1 | В-0144-007 | 30.06.2027г/2027г | 30.06.2027г/2031г | 15.10.2024г |
| 2 | Воздухосборник | 3,2 | 7,0 | 7359-2 | В-0144-008 | 14.09.2026г/2026г | 14.09.2030г/2034г | 15.10.2024г |
| 3 | Воздухосборник | 5 | 4,0 | 7360-2 | В-0144-026 | 23.11.2026г/2026г | 23.11.2030г/2034г | 15.10.2024г |
| 4 | Воздухосборник | 5 | 4,0 | 7360-3 | В-0144-024 | 23.11.2026г/2026г | 23.11.2030г/2034г | 15.10.2024г |
| 5 | Воздухосборник | 5 | 4,0 | 7360-4 | В-0144-023 | 26.11.2026г/2026г | 26.11.2030г/2034г | 15.10.2024г |
| 6 | Воздухосборник | 5 | 0,8 | 0005-3 | В-0144-009 | 11.08.2027г/2027г | 11.08.2027г/2031г | 15.10.2024г |
| 7 | Воздухосборник | 5 | 0,8 | 0005-2 | В-0144-006 | 11.08.2027г/2027г | 11.08.2027г/2031г | 15.10.2024г |
| 8 | Воздухосборник (ВП ГЭС) | 3,7 | 0,8 | 306-01 | В-0144-020 | 11.04.2025г/2029г | 11.04.2029г/2033г | 07.08.2024г |
| 9 | Воздухосборник (ВП СЭВ) | 5 | 0,8 | 380-52 | В-0144-021 | 11.04.2025г/2029г | 11.04.2029г/2033г | 07.08.2024г |
| 10 | Воздухосборник (ДСХ) | 5 | 4,5 | 32143 | В-0144-026 | 18.01.2024г/2024г | 18.01.2028г/2032г | 29.01.2024г |
| 11 | Воздухосборник (ДСХ) | 5 | 4,5 | 33352 | В-0144-027 | 18.01.2024г/2024г | 18.01.2028г/2032г | 29.01.2024г |
| 12 | Воздухосборник (ДСХ) | 5 | 4,5 | 38852 | В-0144-028 | 18.01.2024г/2024г | 18.01.2028г/2032г | 29.01.2024г |

6. Проект Договора – прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,       E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ______________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |