Приложение №1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________    В. В. Козлов

«             »                          2024 г.

Ведомость объёмов работ

на проведение химических и биологических анализов проб воды на объектах ОАО «Сангтудинская  ГЭС-1» на 2025 год

| № п/п | Вид анализов | Место отбора пробы воды | Кол-во проб в квартал | Кол-во проб в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химический анализ воды с определением БПК-5 и нефтепродуктов | Контрольный створ сброса левобережных сточных хозяйственно- промышленных стоков в реку Вахш в 500 м ниже выпуска | 1 | 4 |
| 2 | Химический анализ воды с определением БПК-5 и нефтепродуктов | Контрольный створ сброса правобережных сточных хозяйственно- промышленных стоков в реку Вахш в 500 м ниже выпуска | 1 | 4 |
| 3 | Химический анализ воды с определением БПК-5 и нефтепродуктов | Замасленный сток отм. 514,00 левый берег | 1 | 4 |
| 4 | Химический анализ воды с определением БПК-5 и нефтепродуктов | Верхний бьеф (ВБ) | 1 | 4 |
| 5 | Химический анализ воды с определением БПК-5 и нефтепродуктов | Нижний бьеф (НБ) | 1 | 4 |
| 6 | Химический анализ воды с определением БПК-5 и нефтепродуктов | Резервуар | 1 | 4 |
| 7 | Химический анализ воды с определением содержания гидрокарбонат-иона и агрессивной углекислоты, и минерализации вод. | - дренажный колодец (отм.544,00 правобережное примыкание плотины Сангтудинской ГЭС-1) - родник на Святом месте - водомерный пост (водослив) - родник НБ Сангтудинской ГЭС-2 | 1 1 1 1 | 4 4 4 4 |
| 8 | Биологический анализ воды | Контрольный створ сброса левобережных сточных хозяйственно- промышленных стоков в реку Вахш в 500 м ниже выпуска | 1 | 4 |
| 9 | Биологический анализ воды | Контрольный створ сброса правобережных сточных хозяйственно- промышленных стоков в реку Вахш в 500 м ниже выпуска | 1 | 4 |
| 10 | Биологический анализ воды | Рабочая столовая | 1 | 4 |

И. о. начальника   ГТЦ              ________________                Ибодов А.Х.