«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2023 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2024 года, Лот № 24.000036 «Полное техническое освидетельствование грузоподъёмных механизмов».

Наименование закупки: оказание услуг по полному техническому освидетельствованию грузоподъёмных механизмов Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – одна тысяча пятьсот девяносто  четыре сомони, 13 дирам (1 594, 13).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание - На оказание услуг по полному техническому освидетельствованию грузоподъёмных механизмов Сангтудинской ГЭС-1.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Дангаринский район, поселок Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В январе 2024 г. и в июне месяце 2024 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 100% оплата после подписания акта по оказанию услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам - Требование п.9.3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», ПБ 10-382-00 .

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –  Исполнитель обеспечивает своими силами разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения вышеназванных услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан; несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

2. Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение технического освидетельствования грузоподъёмных кранов:

- Техническое освидетельствование козлового крана ВП СЭВ г/п-2х63, Заводской № 1;

- Техническое освидетельствование автомобильного крана КС-45717К-3 г/п 25 т, Заводской № 0543;

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по освидетельствованию грузоподъёмного оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан:

| - Экспертиза технической документации предприятия. | час | 48 |
| --- | --- | --- |
| - Проведение консультаций по промышленной безопасности и технике безопасности. | час | 16 |
| - Проверка предприятия на работоспособность, краны (кол-во): От 25 до 75 тн. | шт. | 2 |
| - Проверка технического состояния грузоподъёмных кранов, с полным техническим освидетельством (кол-во), От 25 до 75 тн. | шт. | 2 |

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Представление Акта по оказанию услуг о проведении ПТО грузоподъёмных механизмов.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное проведение  технического освидетельства в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», ПБ 10-382-00 .

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Необходимо предоставить Акт по оказанию услуг в бумажном виде, в 2-х экземплярах.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости)- Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3.Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Необходимо предоставить расшифровку затрат по данной услуге по статьям.

4.Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Исполнителем предоставляется счет-фактура на объем оказываемых услуг.

5.График оказания услуг

Начало оказания услуг: январь 2024 г.

Окончание оказания услуг: июнь 2024 г.

| № | Наименование механизма | Заводской № | Регистрационный № | ПТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран козловой ВПСЭВ г/п 2х63т. | 1 | В-0144-004 | 31.01.2024г. |
| 2 | Кран автомобильный КС-45717К-3 г/п 25 т. | 0543 | В-0144-030 | 10.06.2024г. |

6. Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,       E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ______________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |