«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

« _____ » ___________ 2023 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023 года, Лот № 23.000115 «Полное техническое освидетельствование сосудов с гидроиспытанием».

Наименование закупки: оказание услуг по полному техническому освидетельствованию сосудов с гидроиспытанием.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – четыре тысячи шестьсот двадцать восемь сомони, 18 дирам. (4 628,18).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг - по техническому освидетельствованию сосудов с гидроиспытанием.

Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Дангаринский район, поселок Сангтуда, Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график оказания услуг) – С 18.01.2024 г. по 30.10.2024 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) - 100% оплата после подписания акта по оказанию услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам - Требование п.6.3.3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением», ПБ 10-115-96 .

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг –  Исполнитель обеспечивает своими силами разгрузку, и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения вышеназванных услуг.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика - Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан; несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них заказчику.

2. Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Организация и своевременное проведение технического освидетельствования сосудов с гидроиспытанием:

- Техническое освидетельствование сосудов  V–5м3 заводской №32143, №33352, №38852;

- Техническое освидетельствование сосудов  объёмом V–12,5м3 заводской №3759, №3758, №3761, №3760.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Составляются согласно базовых цен на оказание услуг по освидетельствованию грузоподъёмного оборудования и согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан:

| - Экспертиза технической документации предприятия. | час | 12 |
| --- | --- | --- |
| - Проведение консультаций по промышленной безопасности и технике безопасности. | час | 12 |
| - Проверка технического состояния сосудов работающих под давлением, (внутренний и внешний осмотр). (кол-во): | шт. | 7 |
| - Проверка технического состояния сосудов работающих под давлением, с гидроиспытанием сосудов; | шт. | 7 |

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – Выполнение в полном объеме, в соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Представление Акта о проведении ПТО крана по оказанию услуг.

- Требования к качеству услуг – Профессиональное и качественное проведение  технического освидетельства в соответствии с п.6.3.3. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением», ПБ 10-115-96 .

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Необходимо предоставить Акт по оказанию услуг в бумажном виде, в 2-х экземплярах.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости)- Отсутствует.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

3.Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на указанный вид деятельности.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения услуг.

- Иные требования – Необходимо предоставить расшифровку затрат по данной услуге по статьям.

4.Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - Прилагается счет-фактура на объем оказываемых услуг.

5.График оказания услуг

Начало оказания услуг: 18.01.2024 г.

Окончание оказания услуг: 30.10.2024 г.

| № | Наименование сосуда | Объем Vм3 | Р рабочее МПа | Заводской № | Регистрационный № | Дата внутреннего осмотра/ Дата гидравлич. испытания | Дата след. внутреннего осмотра/ Дата гидравлич. испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосборник (ДСХ) | 5 | 4,5 | 32143 | В-0144-026 | 18.01.2024г/2024г | 18.01.2028г/2032г |
| 2 | Воздухосборник (ДСХ) | 5 | 4,5 | 33352 | В-0144-027 | 18.01.2024г/2024г | 18.01.2028г/2032г |
| 3 | Воздухосборник (ДСХ) | 5 | 4,5 | 38852 | В-0144-028 | 18.01.2024г/2024г | 18.01.2028г/2032г |
| 4 | Сосуд воздушный ГА-2 | 12,5 | 6,3 | 3759 | В-0144-013 | 07.10.2024г/2024г | 07.10.2028г/2032г |
| 5 | Сосуд воздушный ГА-2 | 12,5 | 6,3 | 3758 | В-0144-017 | 07.10.2024г/2024г | 07.10.2028г/2032г |
| 6 | Сосуд воздушный ГА-3 | 12,5 | 6,3 | 3761 | В-0144-016 | 11.08.2024г/2024г | 11.08.2028г/2032г |
| 7 | Сосуд воздушный ГА-3 | 12,5 | 6,3 | 3760 | В-0144-014 | 11.08.2024г/2024г | 11.08.2028г/2032г |
| 8 | Сосуд воздушный ГА-2 | 12,5 | 6,3 | 3759 | В-0144-013 | 07.10.2024г/2024г | 07.10.2028г/2032г |

6. Проект Договора – Прилагается.

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности – Каримова Дилором Хайруллоевна, тел: 900-09-50-86,       E-mail – d.karimova@sangtuda.com.

| Руководитель направления ОТиПБ | ______________ | Каримова Д.Х. |
| --- | --- | --- |