Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

Расчистка камнезащитных сооружений и оборка склонов.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборка склонов от свободно лежащих, неустойчивых камней | м2 | 3650 |  |
|  | Очистка от кустарников и растительности камнеудерживающие сетки | м2 | 7 166 |  |
|  | Разборка камне удерживающих сеток из сетки «Рабица» 25х25мм | м2 | 3 420 |  |
|  | Расчистка старой камнеудерживающих сеток от камней | м2 | 3 420 |  |
|  | Сборка старых камнеудерживающих сеток с обвязкой вязальной проволокой д=2мм | м2 | 3 420 |  |
|  | Устройство камнеудерживающих сеток из сетки «Рабица» 25 х 25 х 2,5мм с установки хомутов | м2 | 280 | Хомуты для стального каната - 150 шт. |
|  | Изготовление анкеров длиной 1,5 м из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт./т | 200/1,45 | Арматура А III Ø 28 мм – 1,450 тн. |
|  | Установка анкеров длиной 1,5 м из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт. | 200 |  |
|  | Окучивание и погрузка камня погрузчиком на автосамосвал с перевозкой на расстояние 2 км | м3 | 170 |  |
|  | Разработка грунта IV категории экскаватором с погрузкой и перевозкой на расстояние 2 км | м3 | 150 |  |
|  | Разработка скального грунта VII категории отбойными молотками | м3 | 10 |  |
|  | Разработка грунта IV группы вручную | м3 | 45 |  |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник ГТЦ              _______________         Г.К. Абдурахимов