Приложение № 1 к Техническому заданию

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  26  »  января   2022 г.

Ведомость объемов работ

по рекультивации земель территории СГЭС-1.

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом, | м3 | 154,0 |  |
| 2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | м3 | 430,0 |  |
| 3 | Погрузка строймусора на а/с экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 и перевозка на L= 5,0км | м3 | 574 |  |
| 4 | Работа на отвале, грунт 5группы | м3 | 574 |  |
| 5 | Разработка грунта 4-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 5,0км | м3 | 900 |  |
| 6 | Работа на отвале, грунт 4группы | м3 | 900 |  |
| 7 | Разработка грунта 2-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 5,0км | м3 | 1504 |  |
| 8 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | м3 | 1504 |  |

ВРИО начальника ГТЦ				  Абдурахимов Г.К.