Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на рекультивации земель территории СГЭС-1 на 2023г.

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом, | м3 | 472,0 |  |
| 2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | м3 | 160,0 |  |
| 3 | Погрузка строймусора на а/с экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 и перевозка на L= 5км | м3 | 905 |  |
| 4 | Работа на отвале, грунт 5группы | м3 | 905 |  |
| 5 | Разработка грунта 2-ой группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 6,0км | м3 | 1410 |  |
| 6 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | м3 | 1410 |  |

Начальник ГТЦ	                               Абдурахимов Г.К.