«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_   _»__               _ 2025 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание для проведения: ГКПЗ 2025 года, Лот №25.000111 «Ремонт гидротурбин и гидромеханического оборудования станции».

Наименование закупки: Капитальный ремонт проточной части ГТ №3 (РО-75-В-600, Нmax,-64 м; Hmin,-61,8 м.  Вес с регуляторным оборудованием 727 т. Диаметр рабочего колеса-6 м).

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг с учетом НДС – Сто шестьдесят восемь тысяч двести двадцать восемь сомони, 33  дирам (168 228,33).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на капитальный ремонт проточной части ГТ №3 (РО-75-В-600, Нmax,-64 м; Hmin,-61,8 м.  Вес с регуляторным оборудованием 727 т. Диаметр рабочего колеса-6 м)

- Общие требования:

- Требования к месту выполнение работ – РТ, Дангаринский район, посёлок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1;

- Требования к срокам выполнение работ (график, календарный план) – В соответствие с Графиком выполнение работ (приложение №1);

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказываемых услуг. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполнения работ на основании выставленного счета;

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии РД 34.31.602, СО 153-34.31.602, «Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов»;

- Требования к организационно-техническим аспектам выполнение работ – Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку, доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Доставка персонала до территории Сангтудинской ГЭС-1 – осуществляется Подрядчиком собственным транспортом;

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют;

- Иные требования – (сметы либо калькуляции – составляются по ЭСН Республики Таджикистан);

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам выполнения работ – Подрядчик выполняет работы в соответствии с Ведомостью объёмов работ (приложение №2);

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Объем выполняемых работ согласно Ведомости объемов работ (приложение №2);

- Требования к последовательности выполнения работ, их этапам – В соответствие с Графиком выполнения работ (приложение №1);

- Требования по гарантийному сроку на результаты работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ;

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы подрядчика.

- Требования к качеству работ – В соответствии с требованиями РД 34.31.602, СО 153-34.31.602, «Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части гидрогенераторов»;

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ на русском языке, в бумажном и электронном виде (pdf), в 2-х экземплярах;

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими работ – Не требуется;

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется;

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют;

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником работ в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных работ – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора;

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику работ для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем работ, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – наличие лицензии для осуществления деятельности по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов и оборудования в соответствие с Законом РТ «О разрешительной системе» и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ. Лицензирующий орган: Министерство энергетики и водных ресурсов РТ. Наличие лицензии для осуществления деятельности по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов и оборудования в соответствие с Законом РТ «О разрешительной системе» и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ. Лицензирующий орган: Министерство энергетики и водных ресурсов РТ.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных технических ресурсов (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для проведения ремонта, являющегося предметом закупа. Проведение капитального ремонта должно проводиться лицами, имеющими специальную подготовку, ознакомленными с конструкцией и принципом работы гидротурбин, а также используемых приборов, приспособлений и имеющим соответствующий допуск по технике безопасности.

- Иные требования –Отсутствуют.

- Ведомость объемов работ – Прилагается (приложение №2).

- График выполнения работ – Прилагается (приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №4).

В случае содержания противоречий в Договоре по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник машинного цеха – Наимов Хикмат Раджабович; тел: 900-09-51-01, E-mail; h.naimov@sangtuda.com.

| Начальник МЦ | ______________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |