Приложение №2

«Утверждаю»

Заместитель Генерального          директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«_____» ___________ 2023г.

Ведомость объемов работ

на антикоррозийная окраска монтажных траверсов узлов гидроагрегатов

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пескоструйная очистка поверхностей монтажных траверсов ТЗР*1,1 | 1м2 | 212 |
|  | Обеспыливание поверхностей монтажных траверсов. | 1м2 | 212 |
|  | Обезжиривание поверхностей монтажных траверсов. | 100м2 | 2,12 |
|  | Огрунтовка поверхностей монтажных траверсов за один раз ТЗР*1,1 | 100м2 | 2,20 |
|  | Окраска поверхностей монтажных траверсов за два раза ТЗР*1,1 | 100м2 | 2,20 |

Подписи:

| Начальник МЦ |  | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Каландаров С.В. |