Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт проточной части ГТ №1)

Начало выполнения работ: 12.08.2024г.

Окончание выполнения работ: 30.09.2024г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проточная часть. |  |  |  |
|  | Установка, подмостей, лесов-зонтиков. |  |  |
|  | Установка и навеска такелажной оснастки и приспособлений |  |  |
|  | Снятие и разборка такелажной оснастки и приспособлений |  |  |
|  | Разборка подмостей, лесов-зонтиков. |  |  |
|  | Восстановление сорванных участков облицовки конуса отсасывающей трубы с применением ручной дуговой электросварки |  |  |
|  | Снятие и ремонт сопрягающего пояса между камерой рабочего колеса и конусом отсасывающей трубы |  |  |
|  | Установка сопрягающего пояса между камерой рабочего колеса и конусом отсасывающей трубы |  |  |
|  | Устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки с применением ручной дуговой электросварки. Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки. |  |  |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки |  |  |
|  | Наплавка металла на подготовленную поверхность |  |  |
|  | Зачистка шлифмашинкой поверхности после наплавки вручную |  |  |
|  | Снятие концевых выключателей НА |  |  |
|  | Установка концевых выключателей НА |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |