Приложение №1

График выполнения работ (капитальный ремонт рабочего колеса ГТ №1)

Начало выполнения работ: 12.08.2024г.

Окончание выполнения работ: 30.09.2024г.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяц с момента подписания Договора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям рабочего колеса |  |  |
|  | Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям крышки турбины и рабочего колеса, по ободу рабочего колеса и нижнему кольцу направляющего аппарата |  |  |
|  | Проверка лопастной решетки рабочего колеса до и после ремонта в трех сечениях концевыми мерами длины. |  |  |
|  | Проверка фактического положения рабочего колеса относительно средней линии направляющего аппарата |  |  |
|  | Снятие, установка люка спиральной камеры для прохода на лопастей рабочего колеса |  |  |
|  | Ремонт сколов, трещин, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса с применением воздушно-дугового резака, ручной электросварки с последующей шлифовкой по 1кг на каждый 14лопастей |  |  |
|  | Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с помощью ручной дуговой электросварки с последующей шлифовкой |  |  |

| Начальник МЦ | __________________ | Наимов Х.Р. |
| --- | --- | --- |